## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-11 00:00:00 至 2025-08-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.023 | 8.65 | 8.75 | 8.79 | 2.162 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0
01~02时 | 0.02 | 8.62 | 8.73 | 8.78 | 2.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0
02~03时 | 0.017 | 8.64 | 8.72 | 8.77 | 2.292 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0
03~04时 | 0.017 | 8.65 | 8.72 | 8.76 | 1.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0
04~05时 | 0.005 | 8.63 | 8.7 | 8.74 | 1.566 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0
05~06时 | 0.001 | 8.61 | 8.68 | 8.73 | 2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0
06~07时 | 0.001 | 8.54 | 8.64 | 8.7 | 2.228 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.004 | 0 | 0.314 | 0
07~08时 | 0.002 | 8.55 | 8.66 | 8.72 | 2.6 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.005 | 0 | 0.422 | 0
08~09时 | 0.004 | 8.57 | 8.7 | 8.77 | 2.144 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.001 | 0 | 0.503 | 0
09~10时 | 0.007 | 8.52 | 8.75 | 8.83 | 1.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0
10~11时 | 0.008 | 8.74 | 8.83 | 8.88 | 1.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0
11~12时 | 4.526 | 8.78 | 8.84 | 8.88 | 1.4 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.528 | 0.002
12~13时 | 14.425 | 8.76 | 8.82 | 8.84 | 1.97 | 0.029 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.501 | 0.007
13~14时 | 12.455 | 8.81 | 8.86 | 8.88 | 2.9 | 0.036 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.426 | 0.005
14~15时 | 2.681 | 8.81 | 8.87 | 8.91 | 2.9 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.001
15~16时 | 0.867 | 8.8 | 8.87 | 8.91 | 2.9 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0
16~17时 | 0.448 | 8.78 | 8.85 | 8.89 | 2.824 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0
17~18时 | 0.284 | 8.77 | 8.84 | 8.89 | 2.7 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0
18~19时 | 3.15 | 8.83 | 8.87 | 8.91 | 2.549 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0.002
19~20时 | 1.3 | 8.76 | 8.84 | 8.89 | 2.3 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.001
20~21时 | 0.589 | 8.78 | 8.84 | 8.87 | 2.262 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0
21~22时 | 0.341 | 8.72 | 8.82 | 8.87 | 2.2 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0
22~23时 | 0.21 | 8.74 | 8.81 | 8.86 | 1.822 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0
23~24时 | 0.147 | 8.71 | 8.8 | 8.85 | 1.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0
有效日均值 |  |  | 8.78 |  | 2.163 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.0048 |  | 0 |  | 0.503
最大值 | 14.425 | 8.83 | 8.87 | 8.91 | 2.9 | 0.036 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.005 | 0 | 0.722 | 0.007
最小值 | 0.001 | 8.52 | 8.64 | 8.7 | 1.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0
总量 | 41.529 |  |  |  |  | 0.097 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0.020