## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-17 00:00:00 至 2025-08-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.081 | 8.56 | 8.63 | 8.66 | 2.823 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0
01~02时 | 0.077 | 8.49 | 8.6 | 8.64 | 4.044 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0
02~03时 | 0.036 | 8.5 | 8.59 | 8.62 | 3.759 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0
03~04时 | 0.023 | 8.44 | 8.55 | 8.59 | 3.06 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0
04~05时 | 0.021 | 8.36 | 8.5 | 8.56 | 5.249 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0
05~06时 | 0.023 | 8.36 | 8.46 | 8.51 | 9.854 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0
06~07时 | 0.018 | 8.3 | 8.42 | 8.48 | 7.992 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0
07~08时 | 0.011 | 8.31 | 8.46 | 8.52 | 3.432 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0
08~09时 | 0.023 | 8.41 | 8.53 | 8.62 | 3.968 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0
09~10时 | 0.025 | 8.51 | 8.64 | 8.69 | 5.282 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0
10~11时 | 0.487 | 8.58 | 8.68 | 8.7 | 4.344 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0
11~12时 | 10.483 | 8.58 | 8.65 | 8.69 | 1.835 | 0.019 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.565 | 0.006
12~13时 | 10.96 | 8.59 | 8.65 | 8.68 | 2.057 | 0.023 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.527 | 0.006
13~14时 | 14.625 | 8.66 | 8.7 | 8.73 | 2.6 | 0.038 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.42 | 0.006
14~15时 | 11.999 | 8.68 | 8.73 | 8.75 | 2.854 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.438 | 0.005
15~16时 | 2.593 | 8.66 | 8.74 | 8.77 | 3.431 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.001
16~17时 | 0.834 | 8.65 | 8.74 | 8.78 | 3.232 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0
17~18时 | 0.563 | 8.71 | 8.75 | 8.78 | 2.693 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0
18~19时 | 0.389 | 8.56 | 8.71 | 8.75 | 2.131 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0
19~20时 | 0.239 | 8.59 | 8.71 | 8.75 | 0.729 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0
20~21时 | 0.167 | 8.63 | 8.72 | 8.75 | 0.762 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0
21~22时 | 0.138 | 8.6 | 8.7 | 8.74 | 0.852 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0
22~23时 | 0.101 | 8.63 | 8.69 | 8.73 | 1.238 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0
23~24时 | 0.08 | 8.48 | 8.67 | 8.7 | 2.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0
有效日均值 |  |  | 8.63 |  | 3.351 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0111 |  | 0 |  | 0.547
最大值 | 14.625 | 8.71 | 8.75 | 8.78 | 9.854 | 0.038 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.671 | 0.006
最小值 | 0.011 | 8.3 | 8.42 | 8.48 | 0.729 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0
总量 | 53.999 |  |  |  |  | 0.130 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0011 |  | 0 |  | 0.026