## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-18 00:00:00 至 2025-08-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.619 | 7.998 | 8.016 | 8.033 | 11.257 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.105 | 0
01~02时 | 84.59 | 7.295 | 7.62 | 8.037 | 11.322 | 0.958 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.101 | 0.009
02~03时 | 85.865 | 7.618 | 7.752 | 8.002 | 11.701 | 0.992 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 1.793 | 0.098
03~04时 | 93.473 | 7.693 | 7.786 | 7.864 | 12.474 | 1.166 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 4.564 | 0.427
04~05时 | 89.79 | 7.82 | 7.835 | 7.889 | 13.361 | 1.2 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 4.033 | 0.362
05~06时 | 84.676 | 7.838 | 7.941 | 8.011 | 15.169 | 1.284 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 3.167 | 0.268
06~07时 | 15.54 | 7.82 | 7.899 | 7.967 | 15.042 | 0.235 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 3.125 | 0.049
07~08时 | 11.674 | 7.812 | 7.839 | 7.868 | 14.783 | 0.173 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.049 | 0.0006 | 3.062 | 0.036
08~09时 | 18.291 | 6.858 | 7.415 | 7.872 | 14.224 | 0.262 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.037 | 0.0008 | 2.651 | 0.051
09~10时 | 2.694 | 7.135 | 7.301 | 7.365 | 13.071 | 0.035 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 1.972 | 0.005
10~11时 | 31.849 | 7.074 | 7.252 | 7.343 | 13.538 | 0.461 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.15 | 0.01 | 1.892 | 0.056
11~12时 | 103.165 | 7.089 | 7.125 | 7.222 | 14.501 | 1.496 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.339 | 0.035 | 1.759 | 0.181
12~13时 | 97.217 | 7.178 | 7.194 | 7.216 | 14.499 | 1.41 | 0.036 | 0.003 | 0.02 | 0.002 | 0.199 | 0.019 | 2.073 | 0.201
13~14时 | 77.957 | 7.202 | 7.291 | 7.333 | 14.494 | 1.13 | 0.068 | 0.005 | 0.061 | 0.005 | 0.0006 | 0 | 2.557 | 0.199
14~15时 | 73.05 | 7.321 | 7.335 | 7.343 | 24.397 | 1.655 | 0.057 | 0.004 | 0.048 | 0.004 | 0.0016 | 0.0001 | 2.124 | 0.16
15~16时 | 32.766 | 7.279 | 7.314 | 7.395 | 43.478 | 1.425 | 0.044 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.0031 | 0.0001 | 1.456 | 0.048
16~17时 | 18.335 | 7.322 | 7.386 | 7.415 | 33.464 | 0.622 | 0.031 | 0.001 | 0.017 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.964 | 0.018
17~18时 | 16.585 | 7.386 | 7.408 | 7.422 | 13.056 | 0.217 | 0.016 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.144 | 0.002
18~19时 | 74.131 | 7.073 | 7.219 | 7.423 | 12.276 | 0.888 | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0032 | 0.0003 | 0.149 | 0.011
19~20时 | 68.561 | 7.121 | 7.173 | 7.331 | 10.656 | 0.731 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0056 | 0.0004 | 0.156 | 0.011
20~21时 | 42.061 | 7.022 | 7.255 | 7.369 | 10.621 | 0.446 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0065 | 0.0003 | 0.1 | 0.004
21~22时 | 48.523 | 7.263 | 7.298 | 7.406 | 10.555 | 0.512 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0.0004 | 0.012 | 0.001
22~23时 | 56.784 | 7.379 | 7.402 | 7.427 | 10.589 | 0.601 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0062 | 0.0004 | 0.088 | 0.004
23~24时 | 2.899 | 7.317 | 7.358 | 7.411 | 10.659 | 0.031 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.205 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.4761 |  | 15.383 |  | 0.017 |  | 0.010 |  | 0.0360 |  | 1.594
最大值 | 103.165 | 7.998 | 8.016 | 8.037 | 43.478 | 1.655 | 0.068 | 0.005 | 0.061 | 0.005 | 0.339 | 0.035 | 4.564 | 0.427
最小值 | 0.619 | 6.858 | 7.125 | 7.216 | 10.555 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.012 | 0
总量 | 1231.1046 |  |  |  |  | 17.936 |  | 0.023 |  | 0.014 |  | 0.0693 |  | 2.201