## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-19 00:00:00 至 2025-08-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.034 | 8.51 | 8.63 | 8.68 | 2.629 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0
01~02时 | 0.024 | 8.49 | 8.61 | 8.65 | 3.061 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0
02~03时 | 0.02 | 8.45 | 8.58 | 8.64 | 2.216 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
03~04时 | 0.022 | 8.36 | 8.53 | 8.61 | 0.363 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0
04~05时 | 0.018 | 8.39 | 8.51 | 8.58 | 0.626 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.011 | 0 | 0.524 | 0
05~06时 | 0.005 | 8.32 | 8.47 | 8.54 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.015 | 0 | 0.415 | 0
06~07时 | 0.002 | 8.27 | 8.43 | 8.5 | 1.581 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.004 | 0 | 0.405 | 0
07~08时 | 0.002 | 8.2 | 8.42 | 8.55 | 2.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0
08~09时 | 0.006 | 8.38 | 8.54 | 8.62 | 2.41 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0
09~10时 | 0.007 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 2.692 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0
10~11时 | 0.009 | 8.57 | 8.68 | 8.73 | 2.694 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0
11~12时 | 0.001 | 8.57 | 8.68 | 8.73 | 2.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0
12~13时 | 0.556 | 8.6 | 8.67 | 8.72 | 2.225 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0
13~14时 | 11.169 | 8.63 | 8.7 | 8.73 | 1.099 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.712 | 0.008
14~15时 | 11.279 | 8.63 | 8.72 | 8.76 | 1.519 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.664 | 0.007
15~16时 | 12.73 | 8.66 | 8.75 | 8.77 | 2.6 | 0.033 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.524 | 0.007
16~17时 | 11.889 | 8.69 | 8.76 | 8.78 | 2.6 | 0.031 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.497 | 0.006
17~18时 | 2.377 | 8.62 | 8.74 | 8.8 | 2.6 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.001
18~19时 | 0.789 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 2.516 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0
19~20时 | 0.436 | 8.61 | 8.73 | 8.79 | 2.3 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
20~21时 | 0.266 | 8.64 | 8.73 | 8.77 | 2.123 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0
21~22时 | 0.187 | 8.59 | 8.71 | 8.75 | 1.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0
22~23时 | 0.139 | 8.55 | 8.68 | 8.74 | 2.032 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0
23~24时 | 0.12 | 8.54 | 8.67 | 8.72 | 2.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0
有效日均值 |  |  | 8.64 |  | 2.116 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0127 |  | 0.001 |  | 0.495
最大值 | 12.73 | 8.69 | 8.76 | 8.8 | 3.061 | 0.033 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.035 | 0.0002 | 0.015 | 0 | 0.712 | 0.008
最小值 | 0.001 | 8.2 | 8.42 | 8.5 | 0.363 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 52.088 |  |  |  |  | 0.105 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0008 |  | 0 |  | 0.030