## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-19 00:00:00 至 2025-08-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.926 | 7.338 | 7.37 | 7.389 | 10.813 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.165 | 0
01~02时 | 1.877 | 7.369 | 7.383 | 7.394 | 11.132 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.104 | 0
02~03时 | 51.668 | 7.074 | 7.214 | 7.4 | 11.133 | 0.575 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0020 | 0.0001 | 0.105 | 0.005
03~04时 | 105.996 | 7.111 | 7.18 | 7.272 | 11.135 | 1.18 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.106 | 0.011
04~05时 | 101.203 | 7.255 | 7.274 | 7.286 | 11.977 | 1.205 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 1.416 | 0.134
05~06时 | 65.298 | 7.276 | 7.295 | 7.366 | 13.738 | 0.897 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 3.466 | 0.226
06~07时 | 56.003 | 7.371 | 7.538 | 7.628 | 14.65 | 0.803 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.0008 | 2.869 | 0.171
07~08时 | 13.171 | 7.382 | 7.436 | 7.558 | 16.543 | 0.218 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.045 | 0.0006 | 1.99 | 0.026
08~09时 | 9.877 | 7.406 | 7.441 | 7.473 | 15.658 | 0.155 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.034 | 0.0003 | 1.298 | 0.013
09~10时 | 30.841 | 7.065 | 7.284 | 7.484 | 13.82 | 0.426 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0006 | 0.222 | 0.007
10~11时 | 59.91 | 7.032 | 7.202 | 7.451 | 13.261 | 0.78 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0007 | 0.198 | 0.011
11~12时 | 34.844 | 7.087 | 7.196 | 7.41 | 12.099 | 0.422 | 0.015 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0.0003 | 0.161 | 0.006
12~13时 | 58.451 | 7.1 | 7.321 | 7.45 | 11.866 | 0.687 | 0.015 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0059 | 0.0003 | 0.14 | 0.008
13~14时 | 33.445 | 7.275 | 7.364 | 7.463 | 11.418 | 0.382 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0.0001 | 0.109 | 0.004
14~15时 | 58.986 | 7.346 | 7.449 | 7.58 | 11.515 | 0.679 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0.0001 | 0.106 | 0.006
15~16时 | 23.859 | 7.467 | 7.559 | 7.6 | 11.718 | 0.28 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.102 | 0.002
16~17时 | 7.215 | 7.456 | 7.482 | 7.505 | 11.622 | 0.084 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.114 | 0.001
17~18时 | 1.795 | 7.495 | 7.532 | 7.554 | 11.423 | 0.021 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.133 | 0
18~19时 | 77.37 | 7.119 | 7.273 | 7.545 | 11.141 | 0.854 | 0.013 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.121 | 0.009
19~20时 | 96.426 | 7.147 | 7.272 | 7.456 | 10.555 | 1.018 | 0.017 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.103 | 0.010
20~21时 | 76.164 | 7.101 | 7.184 | 7.281 | 10.681 | 0.814 | 0.013 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.55 | 0.044
21~22时 | 35.405 | 7.201 | 7.293 | 7.536 | 10.943 | 0.387 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 1.256 | 0.044
22~23时 | 56.616 | 7.411 | 7.591 | 7.695 | 11.097 | 0.625 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 1.175 | 0.068
23~24时 | 22.209 | 7.544 | 7.626 | 7.676 | 11.418 | 0.254 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.048 | 0.023
有效日均值 |  |  | 7.3653 |  | 12.140 |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.0072 |  | 0.711
最大值 | 105.996 | 7.544 | 7.626 | 7.695 | 16.543 | 1.205 | 0.017 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.045 | 0.0008 | 3.466 | 0.226
最小值 | 1.795 | 7.032 | 7.18 | 7.272 | 10.555 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.102 | 0
总量 | 1080.5656 |  |  |  |  | 12.786 |  | 0.011 |  | 0.005 |  | 0.0047 |  | 0.832