## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-20 00:00:00 至 2025-08-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 28.898 | 7.024 | 7.425 | 7.598 | 11.233 | 0.316 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.707 | 0.009
01~02时 | 9.324 | 7.13 | 7.477 | 7.59 | 10.847 | 0.101 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.158 | 0.001
02~03时 | 71.976 | 7.076 | 7.268 | 7.658 | 10.66 | 0.762 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0027 | 0.0002 | 0.144 | 0.010
03~04时 | 61.245 | 7.106 | 7.198 | 7.532 | 10.268 | 0.629 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0027 | 0.0002 | 0.123 | 0.008
04~05时 | 8.498 | 7.505 | 7.603 | 7.646 | 10.332 | 0.088 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.151 | 0.001
05~06时 | 4.036 | 7.567 | 7.635 | 7.656 | 10.467 | 0.042 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.0001 | 0.194 | 0.001
06~07时 | 32.257 | 7.473 | 7.567 | 7.636 | 10.743 | 0.351 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0.0011 | 0.2 | 0.007
07~08时 | 13.071 | 7.631 | 7.66 | 7.687 | 11.322 | 0.148 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0.0005 | 0.21 | 0.003
08~09时 | 3.435 | 7.601 | 7.635 | 7.666 | 10.933 | 0.037 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.187 | 0.001
09~10时 | 3.787 | 7.569 | 7.618 | 7.643 | 10.179 | 0.039 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.149 | 0.001
10~11时 | 2.219 | 7.629 | 7.649 | 7.67 | 10.273 | 0.023 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.103 | 0
11~12时 | 1.195 | 7.646 | 7.655 | 7.666 | 10.467 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.03 | 0
12~13时 | 35.974 | 7.096 | 7.446 | 7.662 | 10.467 | 0.377 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0004 | 0.03 | 0.001
13~14时 | 23.045 | 7.567 | 7.61 | 7.644 | 10.467 | 0.241 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0003 | 0.03 | 0.001
14~15时 | 21.349 | 7.582 | 7.635 | 7.662 | 10.467 | 0.223 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.03 | 0.001
15~16时 | 11.302 | 7.641 | 7.659 | 7.673 | 10.467 | 0.118 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.03 | 0
16~17时 | 11.201 | 7.625 | 7.65 | 7.664 | 11.979 | 0.135 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0078 | 0.0001 | 0.03 | 0
17~18时 | 8.267 | 7.635 | 7.646 | 7.661 | 17.237 | 0.143 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.031 | 0
18~19时 | 54.287 | 7.064 | 7.354 | 7.67 | 15.08 | 0.733 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0034 | 0.0003 | 0.057 | 0.004
19~20时 | 93.794 | 7.165 | 7.22 | 7.425 | 10.566 | 0.991 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0072 | 0.0007 | 0.102 | 0.010
20~21时 | 83.25 | 7.123 | 7.283 | 7.503 | 9.724 | 0.812 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0092 | 0.0008 | 0.584 | 0.047
21~22时 | 86.341 | 7.145 | 7.184 | 7.364 | 8.071 | 0.697 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0010 | 1.318 | 0.114
22~23时 | 58.423 | 7.364 | 7.424 | 7.546 | 8.329 | 0.474 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0007 | 1.975 | 0.085
23~24时 | 2.586 | 7.468 | 7.504 | 7.556 | 8.836 | 0.023 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0099 | 0 | 3.033 | 0.008
有效日均值 |  |  | 7.5007 |  | 10.809 |  | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.0124 |  | 0.400
最大值 | 93.794 | 7.646 | 7.66 | 7.687 | 17.237 | 0.991 | 0.015 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.037 | 0.0011 | 3.033 | 0.114
最小值 | 1.195 | 7.024 | 7.184 | 7.364 | 8.071 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.03 | 0
总量 | 729.7721 |  |  |  |  | 7.516 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.0071 |  | 0.311