## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-20 00:00:00 至 2025-08-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.078 | 8.51 | 8.66 | 8.7 | 2.547 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0
01~02时 | 0.075 | 8.47 | 8.65 | 8.69 | 1.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0
02~03时 | 0.065 | 8.5 | 8.62 | 8.67 | 1.759 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0
03~04时 | 0.027 | 8.51 | 8.61 | 8.65 | 1.9 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0
04~05时 | 0.02 | 8.5 | 8.58 | 8.62 | 2.077 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
05~06时 | 0.019 | 8.49 | 8.57 | 8.61 | 2.5 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0
06~07时 | 0.017 | 8.42 | 8.54 | 8.59 | 2.251 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0 | 0.59 | 0
07~08时 | 0.011 | 8.37 | 8.55 | 8.62 | 1.6 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0 | 0.669 | 0
08~09时 | 0.011 | 8.5 | 8.6 | 8.66 | 1.453 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0 | 0.669 | 0
09~10时 | 0.005 | 8.52 | 8.64 | 8.7 | 1.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0
10~11时 | 0.004 | 8.52 | 8.67 | 8.74 | 1.071 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0
11~12时 | 0.005 | 8.55 | 8.7 | 8.76 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
12~13时 | 3.813 | 8.58 | 8.7 | 8.77 | 1 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.031 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.581 | 0.002
13~14时 | 14.94 | 8.7 | 8.73 | 8.75 | 1 | 0.015 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.066 | 0.001 | 0.63 | 0.009
14~15时 | 15.976 | 8.72 | 8.75 | 8.76 | 1 | 0.016 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.022 | 0.0004 | 0.306 | 0.005 | 0.632 | 0.010
15~16时 | 14.736 | 8.71 | 8.75 | 8.77 | 1 | 0.015 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.252 | 0.004 | 0.632 | 0.009
16~17时 | 5.973 | 8.57 | 8.73 | 8.78 | 1 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.187 | 0.001 | 0.569 | 0.004
17~18时 | 1.364 | 8.69 | 8.77 | 8.81 | 1 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.033 | 0 | 0.471 | 0.001 | 0.388 | 0.001
18~19时 | 0.589 | 8.69 | 8.76 | 8.8 | 1.747 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.03 | 0 | 0.136 | 0 | 0.41 | 0
19~20时 | 0.35 | 8.65 | 8.75 | 8.78 | 2.318 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.010 | 0 | 0.485 | 0
20~21时 | 0.221 | 8.62 | 8.73 | 8.76 | 3.839 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.006 | 0 | 0.44 | 0
21~22时 | 0.154 | 8.64 | 8.72 | 8.75 | 7.74 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.316 | 0
22~23时 | 0.126 | 8.6 | 8.7 | 8.74 | 6.91 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0 | 0.381 | 0
23~24时 | 0.089 | 8.47 | 8.68 | 8.73 | 4.78 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.565 | 0
有效日均值 |  |  | 8.67 |  | 2.262 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.0188 |  | 0.062 |  | 0.521
最大值 | 15.976 | 8.72 | 8.77 | 8.81 | 7.74 | 0.016 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.034 | 0.0004 | 0.471 | 0.005 | 0.669 | 0.01
最小值 | 0.004 | 8.37 | 8.54 | 8.59 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0
总量 | 58.669 |  |  |  |  | 0.063 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0014 |  | 0.011 |  | 0.036