## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-21 00:00:00 至 2025-08-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.071 | 8.59 | 8.68 | 8.7 | 7.094 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.592 | 0
01~02时 | 0.068 | 8.53 | 8.65 | 8.68 | 12.579 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0
02~03时 | 0.024 | 8.57 | 8.64 | 8.67 | 12.431 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.006 | 0 | 0.604 | 0
03~04时 | 0.017 | 8.52 | 8.61 | 8.66 | 12.081 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.008 | 0 | 0.418 | 0
04~05时 | 0.016 | 8.51 | 8.59 | 8.63 | 16.897 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.002 | 0 | 0.39 | 0
05~06时 | 0.014 | 8.43 | 8.57 | 8.61 | 28.315 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0
06~07时 | 0.003 | 8.44 | 8.54 | 8.59 | 22.926 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.001 | 0 | 0.311 | 0
07~08时 | 0.001 | 8.41 | 8.53 | 8.58 | 9.108 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.311 | 0
08~09时 | 0.001 | 8.47 | 8.56 | 8.61 | 10.923 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.403 | 0
09~10时 | 0 | 8.48 | 8.61 | 8.66 | 15.577 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0
10~11时 | 0.001 | 8.55 | 8.65 | 8.69 | 14.39 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.001 | 0 | 0.604 | 0
11~12时 | 3.59 | 8.53 | 8.67 | 8.71 | 11.346 | 0.041 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.418 | 0.001
12~13时 | 15.46 | 8.67 | 8.7 | 8.72 | 11.138 | 0.172 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.001 | 0 | 0.472 | 0.007
13~14时 | 15.174 | 8.66 | 8.72 | 8.73 | 10.596 | 0.161 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.628 | 0.010
14~15时 | 13.375 | 8.69 | 8.72 | 8.74 | 10.803 | 0.144 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0094 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.565 | 0.008
15~16时 | 8.639 | 8.68 | 8.74 | 8.77 | 11.342 | 0.098 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0.003
16~17时 | 1.964 | 8.63 | 8.75 | 8.77 | 12.032 | 0.023 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.001
17~18时 | 0.731 | 8.67 | 8.75 | 8.78 | 13.837 | 0.010 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0
18~19时 | 0.409 | 8.65 | 8.73 | 8.76 | 14.724 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.002 | 0 | 0.46 | 0
19~20时 | 0.26 | 8.65 | 8.72 | 8.75 | 16.828 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.273 | 0
20~21时 | 0.178 | 8.62 | 8.7 | 8.74 | 17.5 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.326 | 0
21~22时 | 0.136 | 8.57 | 8.7 | 8.73 | 19.092 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0
22~23时 | 0.102 | 8.62 | 8.69 | 8.72 | 27.897 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0
23~24时 | 0.075 | 8.62 | 8.67 | 8.71 | 50.919 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0
有效日均值 |  |  | 8.66 |  | 16.266 |  | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.0073 |  | 0.001 |  | 0.463
最大值 | 15.46 | 8.69 | 8.75 | 8.78 | 50.919 | 0.172 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.008 | 0 | 0.671 | 0.01
最小值 | 0 | 8.41 | 8.53 | 8.58 | 7.094 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 60.307 |  |  |  |  | 0.674 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0007 |  | 0 |  | 0.031