## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-21 00:00:00 至 2025-08-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.073 | 7.473 | 7.528 | 7.556 | 9.095 | 0.019 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 2.624 | 0.005
01~02时 | 1.429 | 7.541 | 7.566 | 7.586 | 9.597 | 0.014 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 2.001 | 0.003
02~03时 | 62.455 | 7.086 | 7.271 | 7.609 | 8.947 | 0.542 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.0008 | 1.305 | 0.064
03~04时 | 51.611 | 7.121 | 7.321 | 7.674 | 7.685 | 0.397 | 0.012 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0.0006 | 0.262 | 0.014
04~05时 | 52.889 | 7.033 | 7.396 | 7.749 | 7.044 | 0.344 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0007 | 0.185 | 0.006
05~06时 | 63.609 | 7.098 | 7.183 | 7.393 | 5.78 | 0.368 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0008 | 0.067 | 0.004
06~07时 | 79.004 | 7.391 | 7.474 | 7.599 | 6.037 | 0.475 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.0023 | 0.776 | 0.058
07~08时 | 23.519 | 7.598 | 7.665 | 7.695 | 6.544 | 0.154 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.056 | 0.0013 | 1.857 | 0.044
08~09时 | 6.487 | 7.457 | 7.594 | 7.683 | 6.77 | 0.046 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.047 | 0.0003 | 1.551 | 0.008
09~10时 | 6.117 | 7.595 | 7.659 | 7.682 | 7.214 | 0.044 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.035 | 0.0002 | 1.083 | 0.007
10~11时 | 58.946 | 7.098 | 7.366 | 7.699 | 6.731 | 0.377 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.0016 | 0.686 | 0.024
11~12时 | 68.343 | 7.126 | 7.269 | 7.577 | 5.778 | 0.395 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.0016 | 0.081 | 0.006
12~13时 | 29.532 | 7.107 | 7.488 | 7.664 | 5.683 | 0.166 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0005 | 0.06 | 0.001
13~14时 | 39.105 | 7.525 | 7.593 | 7.684 | 5.496 | 0.215 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0005 | 0.028 | 0.001
14~15时 | 26.371 | 7.591 | 7.603 | 7.614 | 5.496 | 0.145 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0003 | 0.08 | 0.001
15~16时 | 12.413 | 7.608 | 7.632 | 7.692 | 5.496 | 0.068 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.161 | 0.002
16~17时 | 14.944 | 7.599 | 7.677 | 7.714 | 5.721 | 0.083 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.134 | 0.002
17~18时 | 9.929 | 7.591 | 7.603 | 7.615 | 6.163 | 0.061 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.093 | 0.001
18~19时 | 72.649 | 7.123 | 7.326 | 7.646 | 6.066 | 0.437 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.0016 | 0.097 | 0.007
19~20时 | 103.371 | 7.119 | 7.216 | 7.572 | 5.877 | 0.608 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.0023 | 0.103 | 0.011
20~21时 | 25.819 | 7.501 | 7.647 | 7.731 | 5.844 | 0.152 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0.0006 | 0.103 | 0.003
21~22时 | 1.532 | 7.444 | 7.465 | 7.503 | 5.778 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0 | 0.104 | 0
22~23时 | 20.099 | 7.451 | 7.604 | 7.741 | 5.938 | 0.123 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.0004 | 0.103 | 0.002
23~24时 | 17.927 | 7.597 | 7.688 | 7.742 | 6.258 | 0.112 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.0004 | 0.101 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.4937 |  | 6.543 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.0218 |  | 0.569
最大值 | 103.371 | 7.608 | 7.688 | 7.749 | 9.597 | 0.608 | 0.012 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.056 | 0.0023 | 2.624 | 0.064
最小值 | 1.429 | 7.033 | 7.183 | 7.393 | 5.496 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0
总量 | 850.1821 |  |  |  |  | 5.352 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.0173 |  | 0.275