## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-22 00:00:00 至 2025-08-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.325 | 7.568 | 7.588 | 7.697 | 6.384 | 0.027 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.095 | 0
01~02时 | 2.732 | 7.583 | 7.599 | 7.62 | 6.636 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.084 | 0
02~03时 | 68.431 | 7.017 | 7.297 | 7.68 | 6.604 | 0.451 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.0014 | 0.077 | 0.005
03~04时 | 49.332 | 7.101 | 7.391 | 7.752 | 6.541 | 0.323 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0009 | 0.067 | 0.003
04~05时 | 55.473 | 7.003 | 7.454 | 7.748 | 6.22 | 0.347 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0009 | 0.044 | 0.002
05~06时 | 9.99 | 7.654 | 7.693 | 7.713 | 5.588 | 0.056 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.009 | 0
06~07时 | 10.519 | 7.62 | 7.673 | 7.797 | 5.781 | 0.064 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.0004 | 0.049 | 0.001
07~08时 | 3.015 | 7.62 | 7.713 | 7.801 | 6.162 | 0.019 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.046 | 0.0001 | 0.109 | 0
08~09时 | 16.451 | 7.59 | 7.676 | 7.775 | 6.097 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.041 | 0.0006 | 0.09 | 0.001
09~10时 | 2.372 | 7.621 | 7.686 | 7.752 | 5.969 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 0.063 | 0
10~11时 | 67.863 | 7.078 | 7.291 | 7.624 | 6.356 | 0.445 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0018 | 0.082 | 0.006
11~12时 | 86.117 | 7.118 | 7.234 | 7.761 | 7.118 | 0.613 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.0021 | 0.109 | 0.009
12~13时 | 21.38 | 7.607 | 7.847 | 8.239 | 7.117 | 0.152 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0006 | 0.08 | 0.002
13~14时 | 24.848 | 7.464 | 7.565 | 7.612 | 7.116 | 0.177 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0.0009 | 0.033 | 0.001
14~15时 | 8.369 | 7.609 | 7.646 | 7.678 | 7.726 | 0.061 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.036 | 0.0003 | 0.061 | 0
15~16时 | 2.087 | 7.676 | 7.691 | 7.705 | 8.928 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.034 | 0.0001 | 0.106 | 0
16~17时 | 2.216 | 7.678 | 7.694 | 7.711 | 8.799 | 0.02 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.03 | 0.0001 | 0.07 | 0
17~18时 | 2.07 | 7.674 | 7.683 | 7.689 | 8.545 | 0.018 | 0.012 | 0 | 0.021 | 0 | 0.023 | 0 | 0.012 | 0
18~19时 | 63.184 | 7.084 | 7.331 | 7.698 | 7.977 | 0.484 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.023 | 0.0014 | 0.048 | 0.004
19~20时 | 86.664 | 7.128 | 7.306 | 7.685 | 6.922 | 0.6 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.022 | 0.0019 | 0.106 | 0.009
20~21时 | 53.696 | 7.401 | 7.541 | 7.731 | 7.089 | 0.381 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.022 | 0.0012 | 0.096 | 0.005
21~22时 | 39.094 | 7.431 | 7.453 | 7.586 | 7.399 | 0.289 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.022 | 0.0009 | 0.081 | 0.003
22~23时 | 10.914 | 7.591 | 7.621 | 7.644 | 6.699 | 0.072 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0.0002 | 0.086 | 0.001
23~24时 | 6.482 | 7.573 | 7.624 | 7.648 | 5.4 | 0.035 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.093 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.5545 |  | 6.882 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.0264 |  | 0.073
最大值 | 86.664 | 7.678 | 7.847 | 8.239 | 8.928 | 0.613 | 0.014 | 0 | 0.021 | 0.001 | 0.046 | 0.0021 | 0.109 | 0.009
最小值 | 2.07 | 7.003 | 7.234 | 7.586 | 5.4 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0
总量 | 697.6375 |  |  |  |  | 4.785 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0164 |  | 0.057