## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-22 00:00:00 至 2025-08-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.069 | 8.55 | 8.66 | 8.69 | 39.3 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
01~02时 | 0.032 | 8.51 | 8.63 | 8.67 | 11.457 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
02~03时 | 0.019 | 8.58 | 8.62 | 8.65 | 12.12 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.001 | 0 | 0.308 | 0
03~04时 | 0.018 | 8.51 | 8.6 | 8.63 | 13.709 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.002 | 0 | 0.417 | 0
04~05时 | 0.016 | 8.52 | 8.59 | 8.62 | 14.553 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.001 | 0 | 0.417 | 0
05~06时 | 0.016 | 8.49 | 8.57 | 8.6 | 16.574 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0
06~07时 | 0.007 | 8.46 | 8.56 | 8.59 | 15.714 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0
07~08时 | 0.002 | 8.48 | 8.55 | 8.57 | 13.465 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0
08~09时 | 0 | 8.46 | 8.54 | 8.58 | 14.19 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0
09~10时 | 0.001 | 8.48 | 8.56 | 8.61 | 16.086 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0
10~11时 | 0.001 | 8.56 | 8.62 | 8.69 | 17.271 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.001 | 0 | 0.435 | 0
11~12时 | 0.006 | 8.58 | 8.68 | 8.72 | 20.112 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.312 | 0
12~13时 | 0.004 | 8.64 | 8.7 | 8.72 | 30.309 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.405 | 0
13~14时 | 5.517 | 8.65 | 8.69 | 8.74 | 54.743 | 0.302 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.001 | 0 | 0.671 | 0.004
14~15时 | 15.714 | 8.69 | 8.72 | 8.74 | 42.563 | 0.673 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.645 | 0.010
15~16时 | 14.648 | 8.71 | 8.73 | 8.75 | 13.22 | 0.194 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0078 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.567 | 0.008
16~17时 | 13.89 | 8.71 | 8.73 | 8.74 | 13.15 | 0.183 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0.004 | 0 | 0.531 | 0.007
17~18时 | 14.466 | 8.68 | 8.72 | 8.73 | 12.966 | 0.188 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0.422 | 0.006
18~19时 | 12.423 | 8.64 | 8.7 | 8.71 | 12.67 | 0.159 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0049 | 0.0001 | 0.004 | 0 | 0.487 | 0.006
19~20时 | 2.638 | 8.6 | 8.68 | 8.7 | 11.957 | 0.032 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.004 | 0 | 0.674 | 0.002
20~21时 | 0.845 | 8.6 | 8.66 | 8.68 | 11.924 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.001 | 0 | 0.582 | 0.001
21~22时 | 0.454 | 8.56 | 8.65 | 8.67 | 11.837 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0
22~23时 | 0.277 | 8.57 | 8.62 | 8.66 | 20.772 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0
23~24时 | 0.192 | 8.56 | 8.61 | 8.63 | 42.297 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
有效日均值 |  |  | 8.64 |  | 20.123 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0054 |  | 0.001 |  | 0.449
最大值 | 15.714 | 8.71 | 8.73 | 8.75 | 54.743 | 0.673 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0.674 | 0.01
最小值 | 0 | 8.46 | 8.54 | 8.57 | 11.457 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 81.254 |  |  |  |  | 1.763 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0006 |  | 0 |  | 0.044