## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-23 00:00:00 至 2025-08-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.959 | 7.569 | 7.579 | 7.588 | 5.464 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.096 | 0
01~02时 | 1.809 | 7.578 | 7.593 | 7.603 | 5.589 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0 | 0.1 | 0
02~03时 | 61.265 | 6.976 | 7.297 | 7.628 | 5.523 | 0.336 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.0012 | 0.116 | 0.008
03~04时 | 51.254 | 7.149 | 7.353 | 7.603 | 5.4 | 0.277 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0.0010 | 0.142 | 0.007
04~05时 | 63.426 | 7.028 | 7.294 | 7.649 | 5.722 | 0.371 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0011 | 0.141 | 0.009
05~06时 | 45.439 | 7.14 | 7.473 | 7.765 | 6.355 | 0.289 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0008 | 0.14 | 0.006
06~07时 | 49.369 | 6.993 | 7.44 | 7.734 | 6.587 | 0.323 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0.0016 | 0.112 | 0.006
07~08时 | 7.27 | 7.569 | 7.595 | 7.64 | 7.018 | 0.051 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.054 | 0.0004 | 0.07 | 0.001
08~09时 | 11.274 | 7.64 | 7.658 | 7.686 | 6.542 | 0.078 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.046 | 0.0006 | 0.073 | 0.001
09~10时 | 2.535 | 7.666 | 7.685 | 7.709 | 5.589 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.034 | 0.0001 | 0.077 | 0
10~11时 | 7.548 | 7.065 | 7.644 | 7.739 | 5.355 | 0.038 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 0.089 | 0.001
11~12时 | 39.279 | 7.029 | 7.199 | 7.37 | 4.92 | 0.193 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0009 | 0.107 | 0.004
12~13时 | 84.439 | 7.084 | 7.236 | 7.454 | 5.154 | 0.439 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.0016 | 0.108 | 0.009
13~14时 | 83.771 | 7.119 | 7.169 | 7.419 | 5.589 | 0.468 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0011 | 0.109 | 0.009
14~15时 | 35.543 | 7.305 | 7.494 | 7.665 | 6.525 | 0.219 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0.0004 | 0.78 | 0.018
15~16时 | 18.399 | 7.642 | 7.729 | 7.753 | 8.262 | 0.152 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057 | 0.0001 | 1.86 | 0.034
16~17时 | 6.209 | 7.682 | 7.705 | 7.746 | 8.358 | 0.052 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0071 | 0 | 1.487 | 0.009
17~18时 | 5.618 | 7.679 | 7.69 | 7.698 | 8.549 | 0.048 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0.887 | 0.005
18~19时 | 75.852 | 7.028 | 7.415 | 7.7 | 7.911 | 0.575 | 0.013 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.0009 | 0.555 | 0.029
19~20时 | 72.107 | 7.35 | 7.396 | 7.513 | 6.636 | 0.479 | 0.014 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.014 | 0.0010 | 0.021 | 0.002
20~21时 | 77.699 | 7.121 | 7.275 | 7.6 | 6.572 | 0.509 | 0.012 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0.0011 | 0.139 | 0.013
21~22时 | 99.61 | 7.16 | 7.261 | 7.543 | 6.444 | 0.642 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0013 | 0.328 | 0.033
22~23时 | 39.414 | 7.501 | 7.583 | 7.654 | 6.345 | 0.252 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0005 | 1.095 | 0.025
23~24时 | 11.854 | 7.601 | 7.647 | 7.68 | 6.16 | 0.073 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 2.328 | 0.028
有效日均值 |  |  | 7.4759 |  | 6.357 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.0200 |  | 0.457
最大值 | 99.61 | 7.682 | 7.729 | 7.765 | 8.549 | 0.642 | 0.014 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.054 | 0.0016 | 2.328 | 0.034
最小值 | 1.809 | 6.976 | 7.169 | 7.37 | 4.92 | 0.01 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.021 | 0
总量 | 952.9541 |  |  |  |  | 5.900 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.0163 |  | 0.257