## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-24 00:00:00 至 2025-08-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.07 | 8.54 | 8.6 | 8.62 | 12.604 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0
01~02时 | 0.056 | 8.55 | 8.59 | 8.61 | 10.22 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0
02~03时 | 0.025 | 8.52 | 8.57 | 8.59 | 11.226 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
03~04时 | 0.017 | 8.53 | 8.57 | 8.59 | 13.704 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0
04~05时 | 0.014 | 8.46 | 8.54 | 8.57 | 13.738 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0
05~06时 | 0.015 | 8.47 | 8.52 | 8.55 | 13.822 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0
06~07时 | 0.010 | 8.45 | 8.5 | 8.53 | 14.294 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
07~08时 | 0.002 | 8.45 | 8.51 | 8.53 | 15.455 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0
08~09时 | 0.014 | 8.44 | 8.55 | 8.6 | 16.437 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0
09~10时 | 0.017 | 8.58 | 8.62 | 8.65 | 18.854 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0
10~11时 | 0.015 | 8.58 | 8.64 | 8.66 | 22.697 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0
11~12时 | 2.494 | 8.58 | 8.64 | 8.67 | 31.386 | 0.078 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.483 | 0.001
12~13时 | 12.949 | 8.57 | 8.63 | 8.66 | 25.421 | 0.322 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.522 | 0.007
13~14时 | 14.089 | 8.65 | 8.68 | 8.7 | 11.721 | 0.165 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.634 | 0.009
14~15时 | 9.687 | 8.66 | 8.7 | 8.71 | 11.97 | 0.116 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.583 | 0.006
15~16时 | 6.718 | 8.66 | 8.7 | 8.72 | 12.59 | 0.085 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0097 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.427 | 0.003
16~17时 | 1.375 | 8.68 | 8.71 | 8.73 | 12.587 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.001
17~18时 | 0.605 | 8.64 | 8.71 | 8.73 | 12.579 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0
18~19时 | 0.364 | 8.68 | 8.72 | 8.73 | 12.151 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0
19~20时 | 0.234 | 8.68 | 8.71 | 8.73 | 11.085 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0
20~21时 | 0.162 | 8.64 | 8.7 | 8.72 | 11.157 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0
21~22时 | 0.13 | 8.62 | 8.69 | 8.72 | 11.335 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0
22~23时 | 0.095 | 8.63 | 8.68 | 8.7 | 11.133 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0
23~24时 | 0.071 | 8.6 | 8.67 | 8.69 | 10.594 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0
有效日均值 |  |  | 8.63 |  | 14.532 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.0069 |  | 0 |  | 0.499
最大值 | 14.089 | 8.68 | 8.72 | 8.73 | 31.386 | 0.322 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.639 | 0.009
最小值 | 0.002 | 8.44 | 8.5 | 8.53 | 10.22 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0
总量 | 49.228 |  |  |  |  | 0.807 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0008 |  | 0 |  | 0.027