## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-24 00:00:00 至 2025-08-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 20.304 | 7.287 | 7.55 | 7.629 | 7.231 | 0.183 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.0004 | 1.933 | 0.029
01~02时 | 116.653 | 7.281 | 7.359 | 7.401 | 9.406 | 1.097 | 0.012 | 0.001 | 0.013 | 0.002 | 0.018 | 0.0022 | 1.331 | 0.155
02~03时 | 78.262 | 7.094 | 7.201 | 7.355 | 8.704 | 0.67 | 0.012 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.016 | 0.0013 | 2.668 | 0.23
03~04时 | 76.332 | 7.153 | 7.236 | 7.427 | 7.399 | 0.565 | 0.011 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0.014 | 0.0011 | 4.702 | 0.359
04~05时 | 90.652 | 7.092 | 7.213 | 7.383 | 7.767 | 0.704 | 0.011 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.085 | 0.0080 | 4.416 | 0.4
05~06时 | 60.491 | 7.135 | 7.233 | 7.437 | 8.45 | 0.511 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.188 | 0.011 | 3.981 | 0.241
06~07时 | 26.924 | 7.264 | 7.358 | 7.602 | 8.751 | 0.231 | 0.014 | 0 | 0.005 | 0 | 0.179 | 0.0049 | 4.283 | 0.111
07~08时 | 26.118 | 7.609 | 7.746 | 7.819 | 9.31 | 0.243 | 0.019 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.167 | 0.0044 | 4.743 | 0.124
08~09时 | 1.797 | 7.489 | 7.566 | 7.727 | 8.843 | 0.015 | 0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.108 | 0.0001 | 3.973 | 0.006
09~10时 | 4.651 | 7.547 | 7.614 | 7.647 | 7.976 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 2.797 | 0.013
10~11时 | 83.623 | 7.043 | 7.294 | 7.628 | 7.511 | 0.612 | 0.025 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.024 | 0.0021 | 2.044 | 0.145
11~12时 | 57.508 | 7.124 | 7.339 | 7.591 | 6.636 | 0.382 | 0.027 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0.0015 | 0.798 | 0.046
12~13时 | 60.328 | 7.043 | 7.359 | 7.609 | 6.801 | 0.414 | 0.022 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.024 | 0.0014 | 0.706 | 0.04
13~14时 | 68.057 | 7.246 | 7.444 | 7.634 | 7.113 | 0.484 | 0.015 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.022 | 0.0016 | 0.555 | 0.038
14~15时 | 69.683 | 7.632 | 7.675 | 7.745 | 6.685 | 0.466 | 0.012 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.021 | 0.0015 | 0.371 | 0.026
15~16时 | 23.765 | 7.687 | 7.717 | 7.763 | 5.877 | 0.14 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0.0005 | 0.067 | 0.002
16~17时 | 10.061 | 7.683 | 7.692 | 7.698 | 5.547 | 0.056 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.096 | 0.001
17~18时 | 9.633 | 7.683 | 7.689 | 7.694 | 4.924 | 0.047 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.147 | 0.001
18~19时 | 84.876 | 7.104 | 7.38 | 7.712 | 5.285 | 0.466 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.019 | 0.0017 | 0.114 | 0.008
19~20时 | 97.263 | 7.194 | 7.327 | 7.51 | 5.969 | 0.581 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.019 | 0.0019 | 0.06 | 0.006
20~21时 | 46.318 | 7.082 | 7.433 | 7.63 | 5.702 | 0.266 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.0010 | 0.112 | 0.005
21~22时 | 22.166 | 7.209 | 7.3 | 7.523 | 5.207 | 0.115 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0.0006 | 0.191 | 0.004
22~23时 | 7.848 | 7.522 | 7.582 | 7.608 | 5.108 | 0.04 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.0002 | 0.153 | 0.001
23~24时 | 8.204 | 7.602 | 7.621 | 7.645 | 4.924 | 0.04 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.0002 | 0.095 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.4557 |  | 6.964 |  | 0.014 |  | 0.008 |  | 0.0473 |  | 1.681
最大值 | 116.653 | 7.687 | 7.746 | 7.819 | 9.406 | 1.097 | 0.027 | 0.002 | 0.019 | 0.002 | 0.188 | 0.011 | 4.743 | 0.4
最小值 | 1.797 | 7.043 | 7.201 | 7.355 | 4.924 | 0.015 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.06 | 0.001
总量 | 1151.5287 |  |  |  |  | 8.367 |  | 0.015 |  | 0.012 |  | 0.0483 |  | 1.992