## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-25 00:00:00 至 2025-08-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.059 | 8.59 | 8.64 | 8.67 | 10.876 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0
01~02时 | 0.023 | 8.56 | 8.62 | 8.65 | 11.579 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0
02~03时 | 0.013 | 8.53 | 8.59 | 8.63 | 11.153 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0
03~04时 | 0.013 | 8.5 | 8.58 | 8.6 | 10.094 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
04~05时 | 0.014 | 8.51 | 8.55 | 8.58 | 10.915 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0
05~06时 | 0.007 | 8.46 | 8.51 | 8.55 | 12.957 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
06~07时 | 0.001 | 8.39 | 8.48 | 8.51 | 12.566 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0
07~08时 | 0.001 | 8.42 | 8.49 | 8.54 | 11.592 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0
08~09时 | 0.012 | 8.47 | 8.56 | 8.62 | 11.986 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0
09~10时 | 0.008 | 8.59 | 8.65 | 8.69 | 12.966 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0
10~11时 | 0.005 | 8.61 | 8.68 | 8.7 | 13.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0070 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0
11~12时 | 0.002 | 8.62 | 8.68 | 8.7 | 13.096 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0
12~13时 | 0.595 | 8.59 | 8.66 | 8.69 | 13.988 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0
13~14时 | 11.556 | 8.63 | 8.67 | 8.69 | 16.208 | 0.187 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.717 | 0.008
14~15时 | 14.031 | 8.67 | 8.71 | 8.75 | 15.208 | 0.213 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.719 | 0.010
15~16时 | 14.028 | 8.72 | 8.75 | 8.76 | 12.719 | 0.178 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0097 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.72 | 0.010
16~17时 | 9.963 | 8.71 | 8.75 | 8.76 | 12.394 | 0.125 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0090 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.683 | 0.007
17~18时 | 2.345 | 8.66 | 8.74 | 8.76 | 11.584 | 0.027 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0.001
18~19时 | 0.779 | 8.7 | 8.73 | 8.76 | 10.909 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0
19~20时 | 0.445 | 8.66 | 8.71 | 8.73 | 9.226 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0
20~21时 | 0.271 | 8.62 | 8.7 | 8.73 | 9.651 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0
21~22时 | 0.19 | 8.63 | 8.69 | 8.73 | 10.712 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 0.139 | 8.56 | 8.67 | 8.7 | 10.638 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0
23~24时 | 0.128 | 8.58 | 8.65 | 8.68 | 10.466 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0
有效日均值 |  |  | 8.64 |  | 11.937 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.0073 |  | 0 |  | 0.478
最大值 | 14.031 | 8.72 | 8.75 | 8.76 | 16.208 | 0.213 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.72 | 0.01
最小值 | 0.001 | 8.39 | 8.48 | 8.51 | 9.226 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 54.629 |  |  |  |  | 0.762 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0.038