## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-25 00:00:00 至 2025-08-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 23.985 | 7.641 | 7.737 | 7.79 | 4.989 | 0.118 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0.0007 | 0.121 | 0.003
01~02时 | 1.461 | 7.508 | 7.588 | 7.724 | 5.112 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.029 | 0 | 0.161 | 0
02~03时 | 65.924 | 7.041 | 7.268 | 7.576 | 5.376 | 0.361 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0.0018 | 0.138 | 0.008
03~04时 | 93.366 | 7.155 | 7.286 | 7.599 | 5.873 | 0.548 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.0024 | 0.104 | 0.010
04~05时 | 31.071 | 7.439 | 7.598 | 7.698 | 5.841 | 0.182 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0.0008 | 0.704 | 0.012
05~06时 | 1.351 | 7.476 | 7.542 | 7.677 | 5.781 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0 | 1.642 | 0.002
06~07时 | 24.823 | 7.451 | 7.704 | 7.813 | 5.946 | 0.148 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.033 | 0.0009 | 1.701 | 0.043
07~08时 | 2.012 | 7.627 | 7.714 | 7.809 | 6.258 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.05 | 0.0001 | 1.786 | 0.004
08~09时 | 1.211 | 7.57 | 7.604 | 7.635 | 6.587 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.046 | 0.0001 | 1.387 | 0.002
09~10时 | 19.777 | 7.603 | 7.745 | 7.84 | 7.208 | 0.143 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.041 | 0.0008 | 0.762 | 0.015
10~11时 | 77.42 | 6.961 | 7.323 | 7.83 | 6.879 | 0.521 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.038 | 0.0029 | 0.543 | 0.034
11~12时 | 64.277 | 7.102 | 7.243 | 7.483 | 6.256 | 0.402 | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.034 | 0.0022 | 0.201 | 0.013
12~13时 | 70.104 | 7.29 | 7.392 | 7.579 | 6.289 | 0.442 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0.0021 | 0.201 | 0.014
13~14时 | 70.379 | 7.328 | 7.558 | 7.809 | 6.35 | 0.447 | 0.024 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0.0018 | 0.202 | 0.014
14~15时 | 52.734 | 7.281 | 7.455 | 7.813 | 6.549 | 0.346 | 0.02 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.0016 | 0.18 | 0.009
15~16时 | 6.773 | 7.292 | 7.568 | 7.698 | 6.93 | 0.047 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.035 | 0.0002 | 0.144 | 0.001
16~17时 | 24.142 | 7.53 | 7.688 | 7.855 | 6.568 | 0.151 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.033 | 0.0008 | 0.144 | 0.003
17~18时 | 19.871 | 7.71 | 7.764 | 7.855 | 5.877 | 0.117 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.031 | 0.0006 | 0.145 | 0.003
18~19时 | 73.074 | 6.98 | 7.307 | 7.712 | 6.074 | 0.449 | 0.008 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.029 | 0.0021 | 0.158 | 0.012
19~20时 | 94.883 | 7.119 | 7.244 | 7.456 | 6.445 | 0.612 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.026 | 0.0025 | 0.179 | 0.017
20~21时 | 103.412 | 7.385 | 7.413 | 7.486 | 6.445 | 0.666 | 0.008 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.027 | 0.0028 | 0.453 | 0.048
21~22时 | 129.058 | 7.484 | 7.507 | 7.518 | 6.445 | 0.832 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.027 | 0.0036 | 0.887 | 0.114
22~23时 | 84.2 | 7.323 | 7.402 | 7.497 | 7.239 | 0.602 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.0025 | 1.481 | 0.119
23~24时 | 69.606 | 7.299 | 7.311 | 7.328 | 8.736 | 0.608 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.031 | 0.0022 | 2.424 | 0.169
有效日均值 |  |  | 7.4989 |  | 6.336 |  | 0.010 |  | 0.006 |  | 0.0316 |  | 0.660
最大值 | 129.058 | 7.71 | 7.764 | 7.855 | 8.736 | 0.832 | 0.024 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.05 | 0.0036 | 2.424 | 0.169
最小值 | 1.211 | 6.961 | 7.243 | 7.328 | 4.989 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0 | 0.104 | 0
总量 | 1204.9268 |  |  |  |  | 7.779 |  | 0.012 |  | 0.007 |  | 0.0354 |  | 0.669