## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-26 00:00:00 至 2025-08-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 23.936 | 7.306 | 7.327 | 7.372 | 8.736 | 0.209 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.0007 | 2.493 | 0.06
01~02时 | 79.425 | 7.05 | 7.173 | 7.479 | 8.736 | 0.694 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0.0019 | 2.594 | 0.206
02~03时 | 67.687 | 7.098 | 7.272 | 7.552 | 9.065 | 0.611 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0.0017 | 3.231 | 0.214
03~04时 | 56.172 | 7.108 | 7.339 | 7.439 | 9.693 | 0.544 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.025 | 0.0014 | 4.173 | 0.234
04~05时 | 52.338 | 7.413 | 7.425 | 7.434 | 34.65 | 1.805 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.025 | 0.0013 | 4.574 | 0.239
05~06时 | 67.056 | 7.418 | 7.493 | 7.556 | 79.017 | 5.299 | 0.012 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.024 | 0.0016 | 5.168 | 0.347
06~07时 | 24.023 | 7.471 | 7.531 | 7.556 | 55.309 | 1.343 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.037 | 0.0009 | 4.705 | 0.113
07~08时 | 22.802 | 7.474 | 7.535 | 7.551 | 10.464 | 0.239 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.056 | 0.0013 | 4.01 | 0.091
08~09时 | 27.221 | 7.459 | 7.523 | 7.647 | 10.531 | 0.288 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.048 | 0.0012 | 3.858 | 0.102
09~10时 | 42.715 | 6.824 | 7.225 | 7.648 | 10.659 | 0.455 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.036 | 0.0016 | 3.631 | 0.155
10~11时 | 83.725 | 7.212 | 7.324 | 7.569 | 10.165 | 0.842 | 0.009 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.028 | 0.0022 | 3.066 | 0.245
11~12时 | 78.61 | 7.232 | 7.256 | 7.287 | 9.219 | 0.725 | 0.009 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.016 | 0.0013 | 2.231 | 0.175
12~13时 | 61.587 | 7.232 | 7.257 | 7.282 | 9.777 | 0.602 | 0.010 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.125 | 0.0078 | 2.661 | 0.164
13~14时 | 44.027 | 7.145 | 7.349 | 7.651 | 10.844 | 0.477 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0.001 | 0.28 | 0.012 | 3.306 | 0.146
14~15时 | 30.641 | 7.654 | 7.736 | 7.771 | 10.91 | 0.333 | 0.022 | 0.001 | 0.022 | 0.001 | 0.21 | 0.0071 | 3.498 | 0.105
15~16时 | 6.322 | 7.529 | 7.553 | 7.665 | 11.034 | 0.07 | 0.034 | 0 | 0.021 | 0 | 0.111 | 0.0007 | 3.808 | 0.024
16~17时 | 2.452 | 7.567 | 7.592 | 7.614 | 10.87 | 0.027 | 0.044 | 0 | 0.022 | 0 | 0.068 | 0.0002 | 3.676 | 0.009
17~18时 | 28.987 | 7.377 | 7.54 | 7.646 | 10.555 | 0.306 | 0.055 | 0.002 | 0.024 | 0.001 | 0.0073 | 0.0002 | 3.479 | 0.101
18~19时 | 59.228 | 6.96 | 7.171 | 7.379 | 10.555 | 0.625 | 0.04 | 0.002 | 0.027 | 0.002 | 0.0089 | 0.0005 | 3.577 | 0.212
19~20时 | 83.756 | 7.018 | 7.14 | 7.457 | 10.555 | 0.884 | 0.023 | 0.002 | 0.033 | 0.003 | 0.011 | 0.0009 | 3.727 | 0.312
20~21时 | 93.341 | 7.389 | 7.442 | 7.49 | 10.818 | 1.008 | 0.017 | 0.002 | 0.031 | 0.003 | 0.014 | 0.0013 | 3.994 | 0.371
21~22时 | 67.019 | 7.342 | 7.361 | 7.391 | 11.322 | 0.759 | 0.010 | 0.001 | 0.029 | 0.002 | 0.017 | 0.0012 | 4.395 | 0.295
22~23时 | 72.503 | 7.099 | 7.246 | 7.371 | 11.556 | 0.84 | 0.011 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.154 | 0.012 | 4.511 | 0.328
23~24时 | 41.455 | 7.125 | 7.256 | 7.753 | 11.999 | 0.497 | 0.012 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.352 | 0.014 | 4.686 | 0.194
有效日均值 |  |  | 7.3782 |  | 16.127 |  | 0.017 |  | 0.015 |  | 0.0725 |  | 3.711
最大值 | 93.341 | 7.654 | 7.736 | 7.771 | 79.017 | 5.299 | 0.055 | 0.002 | 0.033 | 0.003 | 0.352 | 0.014 | 5.168 | 0.371
最小值 | 2.452 | 6.824 | 7.14 | 7.282 | 8.736 | 0.027 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0073 | 0.0002 | 2.231 | 0.009
总量 | 1217.0382 |  |  |  |  | 19.483 |  | 0.018 |  | 0.020 |  | 0.0763 |  | 4.444