## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-27 00:00:00 至 2025-08-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 56.161 | 7.07 | 7.473 | 7.922 | 11.737 | 0.655 | 0.013 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.224 | 0.01 | 3.814 | 0.2
01~02时 | 37.9 | 7.481 | 7.621 | 7.693 | 11.231 | 0.426 | 0.014 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.037 | 0.0014 | 2.577 | 0.098
02~03时 | 21.694 | 7.668 | 7.682 | 7.693 | 9.89 | 0.214 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.037 | 0.0008 | 2.485 | 0.054
03~04时 | 16.823 | 7.664 | 7.713 | 7.75 | 7.307 | 0.123 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.037 | 0.0006 | 2.345 | 0.039
04~05时 | 2.556 | 7.67 | 7.709 | 7.745 | 7.34 | 0.019 | 0.017 | 0 | 0.014 | 0 | 0.047 | 0.0001 | 2.055 | 0.006
05~06时 | 10.296 | 7.398 | 7.575 | 7.693 | 7.403 | 0.076 | 0.02 | 0 | 0.014 | 0 | 0.06 | 0.0006 | 1.643 | 0.017
06~07时 | 29.304 | 7.436 | 7.617 | 7.759 | 7.697 | 0.221 | 0.014 | 0 | 0.019 | 0 | 0.056 | 0.0017 | 2.248 | 0.059
07~08时 | 4.641 | 7.687 | 7.714 | 7.765 | 8.259 | 0.038 | 0.009 | 0 | 0.03 | 0 | 0.051 | 0.0002 | 3.107 | 0.014
08~09时 | 1.997 | 7.748 | 7.756 | 7.774 | 7.703 | 0.015 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0 | 0.038 | 0.0001 | 2.094 | 0.004
09~10时 | 2.135 | 7.688 | 7.734 | 7.764 | 6.639 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0 | 0.022 | 0 | 0.548 | 0.001
10~11时 | 72.055 | 6.973 | 7.353 | 7.763 | 6.38 | 0.448 | 0.007 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.016 | 0.0009 | 0.388 | 0.021
11~12时 | 101.691 | 7.076 | 7.202 | 7.444 | 5.877 | 0.598 | 0.007 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | 0.0087 | 0.0009 | 0.144 | 0.015
12~13时 | 64.341 | 7.418 | 7.45 | 7.474 | 5.877 | 0.378 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.0087 | 0.0006 | 0.144 | 0.009
13~14时 | 40.956 | 7.468 | 7.53 | 7.72 | 5.877 | 0.241 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.0087 | 0.0004 | 0.144 | 0.006
14~15时 | 40.596 | 7.038 | 7.712 | 7.858 | 6.914 | 0.242 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.031 | 0.0005 | 0.133 | 0.006
15~16时 | 1.726 | 4.33 | 7.518 | 7.741 | 10.662 | 0.018 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.083 | 0.0001 | 0.101 | 0
16~17时 | 1.808 | 7.574 | 7.674 | 7.737 | 10.13 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.063 | 0.0001 | 0.103 | 0
17~18时 | 19.893 | 7.667 | 7.994 | 9.34 | 9.141 | 0.182 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.036 | 0.0007 | 0.105 | 0.002
18~19时 | 78.367 | 6.958 | 7.678 | 7.821 | 8.983 | 0.698 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.027 | 0.0018 | 0.106 | 0.008
19~20时 | 68.706 | 7.06 | 7.557 | 7.766 | 8.69 | 0.597 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.014 | 0.0010 | 0.107 | 0.007
20~21时 | 18.497 | 6.939 | 7.531 | 7.731 | 8.104 | 0.14 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.105 | 0.002
21~22时 | 8.699 | 7.005 | 7.362 | 7.65 | 6.999 | 0.061 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.101 | 0.001
22~23时 | 3.179 | 7.649 | 7.699 | 7.734 | 7.06 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.103 | 0
23~24时 | 3.111 | 7.701 | 7.747 | 7.76 | 7.174 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.105 | 0
有效日均值 |  |  | 7.6089 |  | 8.045 |  | 0.009 |  | 0.014 |  | 0.0390 |  | 1.034
最大值 | 101.691 | 7.748 | 7.994 | 9.34 | 11.737 | 0.698 | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.224 | 0.01 | 3.814 | 0.2
最小值 | 1.726 | 4.33 | 7.202 | 7.444 | 5.877 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 707.1448 |  |  |  |  | 5.469 |  | 0.006 |  | 0.010 |  | 0.0234 |  | 0.571