## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-27 00:00:00 至 2025-08-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.018 | 8.41 | 8.53 | 8.61 | 19.943 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0
01~02时 | 0.017 | 8.43 | 8.51 | 8.58 | 14.825 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0
02~03时 | 0.016 | 8.35 | 8.49 | 8.56 | 15.285 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0
03~04时 | 0.007 | 8.37 | 8.46 | 8.52 | 16.449 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0
04~05时 | 0.002 | 8.36 | 8.43 | 8.5 | 13.601 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0
05~06时 | 0 | 8.31 | 8.41 | 8.47 | 6.396 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
06~07时 | 0 | 8.27 | 8.37 | 8.46 | 5.207 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0060 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0
07~08时 | 0 | 8.29 | 8.38 | 8.44 | 2.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0
08~09时 | 0.001 | 8.28 | 8.47 | 8.57 | 1.763 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0
09~10时 | 0 | 8.45 | 8.6 | 8.67 | 0.73 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0
10~11时 | 0 | 8.53 | 8.64 | 8.7 | 0.939 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0
11~12时 | 0.021 | 8.53 | 8.64 | 8.7 | 1.466 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
12~13时 | 7.491 | 8.54 | 8.63 | 8.69 | 1.466 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.0002 | 0.133 | 0.001 | 0.273 | 0.002
13~14时 | 12.505 | 8.59 | 8.66 | 8.69 | 1.466 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.0003 | 0.19 | 0.002 | 0.274 | 0.003
14~15时 | 12.596 | 8.63 | 8.7 | 8.74 | 1.466 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.041 | 0.0005 | 0.054 | 0.001 | 0.276 | 0.003
15~16时 | 12.752 | 8.65 | 8.71 | 8.76 | 4.959 | 0.063 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.094 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.276 | 0.004
16~17时 | 7.554 | 8.55 | 8.7 | 8.76 | 7.445 | 0.058 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.092 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.363 | 0.002
17~18时 | 1.485 | 8.58 | 8.66 | 8.74 | 6.375 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.081 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.632 | 0.001
18~19时 | 0.621 | 8.57 | 8.69 | 8.76 | 7.221 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.081 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.615 | 0
19~20时 | 0.372 | 8.49 | 8.65 | 8.74 | 9.228 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0
20~21时 | 0.228 | 8.54 | 8.65 | 8.72 | 9.815 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0
21~22时 | 0.167 | 8.56 | 8.63 | 8.69 | 11.207 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0
22~23时 | 0.131 | 8.42 | 8.6 | 8.68 | 10.913 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0
23~24时 | 0.104 | 8.47 | 8.58 | 8.66 | 10.216 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0
有效日均值 |  |  | 8.57 |  | 7.524 |  | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.0387 |  | 0.016 |  | 0.418
最大值 | 12.752 | 8.65 | 8.71 | 8.76 | 19.943 | 0.063 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.094 | 0.0012 | 0.19 | 0.002 | 0.632 | 0.004
最小值 | 0 | 8.27 | 8.37 | 8.44 | 0.73 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 56.089 |  |  |  |  | 0.193 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0032 |  | 0.004 |  | 0.017