## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-28 00:00:00 至 2025-08-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.075 | 8.45 | 8.57 | 8.64 | 9.996 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0
01~02时 | 0.062 | 8.46 | 8.54 | 8.61 | 9.474 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0
02~03时 | 0.026 | 8.42 | 8.52 | 8.59 | 9.917 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0
03~04时 | 0.019 | 8.37 | 8.47 | 8.54 | 10.967 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0
04~05时 | 0.017 | 8.32 | 8.42 | 8.51 | 11.928 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0
05~06时 | 0.017 | 8.28 | 8.38 | 8.46 | 14.206 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0
06~07时 | 0.006 | 8.25 | 8.35 | 8.44 | 12.987 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0
07~08时 | 0.003 | 8.23 | 8.34 | 8.41 | 10.098 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0
08~09时 | 0.012 | 8.39 | 8.47 | 8.57 | 12.695 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
09~10时 | 0.014 | 8.41 | 8.55 | 8.65 | 18.474 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
10~11时 | 0.011 | 8.54 | 8.63 | 8.7 | 16.96 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0
11~12时 | 0.012 | 8.52 | 8.63 | 8.69 | 13.333 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0
12~13时 | 5.536 | 8.54 | 8.64 | 8.7 | 14.14 | 0.082 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.614 | 0.003
13~14时 | 11.592 | 8.56 | 8.64 | 8.67 | 16.074 | 0.186 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.567 | 0.007
14~15时 | 12.295 | 8.64 | 8.69 | 8.74 | 14.425 | 0.176 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0079 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.594 | 0.007
15~16时 | 12.525 | 8.67 | 8.73 | 8.77 | 10.472 | 0.131 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0041 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.674 | 0.008
16~17时 | 9.933 | 8.68 | 8.74 | 8.79 | 13.351 | 0.132 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0.007
17~18时 | 4.628 | 8.59 | 8.71 | 8.78 | 19.329 | 0.089 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0.003
18~19时 | 1.14 | 8.61 | 8.7 | 8.78 | 16.609 | 0.02 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0.001
19~20时 | 0.532 | 8.55 | 8.68 | 8.75 | 10.092 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0
20~21时 | 0.319 | 8.55 | 8.67 | 8.74 | 10.453 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0
21~22时 | 0.208 | 8.53 | 8.64 | 8.72 | 11.331 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0
22~23时 | 0.147 | 8.56 | 8.64 | 8.71 | 11.044 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0
23~24时 | 0.128 | 8.53 | 8.62 | 8.68 | 10.342 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0
有效日均值 |  |  | 8.58 |  | 12.862 |  | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.0097 |  | 0 |  | 0.475
最大值 | 12.525 | 8.68 | 8.74 | 8.79 | 19.329 | 0.186 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.066 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.675 | 0.008
最小值 | 0.003 | 8.23 | 8.34 | 8.41 | 9.474 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 59.258 |  |  |  |  | 0.834 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.037