## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-28 00:00:00 至 2025-08-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.965 | 7.641 | 7.724 | 7.751 | 7.299 | 0.029 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.105 | 0
01~02时 | 4.17 | 7.741 | 7.759 | 7.773 | 7.534 | 0.031 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.106 | 0
02~03时 | 4.018 | 7.74 | 7.756 | 7.765 | 7.782 | 0.031 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.104 | 0
03~04时 | 4.013 | 7.741 | 7.752 | 7.765 | 8.248 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.102 | 0
04~05时 | 93.072 | 6.941 | 7.351 | 7.765 | 8.28 | 0.772 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.105 | 0.010
05~06时 | 62.88 | 7.003 | 7.256 | 7.617 | 8.339 | 0.524 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.109 | 0.007
06~07时 | 7.109 | 7.327 | 7.523 | 7.654 | 8.497 | 0.06 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.106 | 0.001
07~08时 | 3.119 | 7.406 | 7.519 | 7.602 | 8.79 | 0.027 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.054 | 0.0002 | 0.101 | 0
08~09时 | 0.542 | 7.36 | 7.446 | 7.602 | 8.196 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.043 | 0 | 0.104 | 0
09~10时 | 0.689 | 7.325 | 7.45 | 7.559 | 7.092 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 0.109 | 0
10~11时 | 95.314 | 6.678 | 7.274 | 7.525 | 7.46 | 0.724 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.0017 | 0.108 | 0.010
11~12时 | 82.319 | 7.329 | 7.638 | 8.12 | 8.155 | 0.671 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.0009 | 0.106 | 0.009
12~13时 | 73.226 | 8.119 | 8.191 | 8.226 | 7.692 | 0.565 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0083 | 0.0006 | 0.106 | 0.008
13~14时 | 49.477 | 7.984 | 8.432 | 8.618 | 6.817 | 0.337 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0046 | 0.0002 | 0.107 | 0.005
14~15时 | 9.291 | 7.861 | 8.05 | 8.546 | 7.374 | 0.065 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.107 | 0.001
15~16时 | 2.214 | 7.855 | 7.865 | 7.877 | 8.423 | 0.019 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.108 | 0
16~17时 | 2.801 | 7.8 | 7.84 | 7.863 | 8.362 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.108 | 0
17~18时 | 3.015 | 7.849 | 7.853 | 7.858 | 8.248 | 0.025 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.109 | 0
18~19时 | 91.828 | 7.467 | 7.929 | 8.08 | 8.216 | 0.753 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.109 | 0.010
19~20时 | 66.622 | 7.692 | 7.903 | 8.15 | 8.156 | 0.543 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.11 | 0.007
20~21时 | 53.093 | 7.04 | 7.409 | 7.712 | 8.001 | 0.422 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.11 | 0.006
21~22时 | 32.588 | 7.505 | 8.355 | 8.61 | 7.709 | 0.251 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.111 | 0.004
22~23时 | 25.85 | 7.588 | 7.778 | 7.861 | 7.587 | 0.198 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.108 | 0.003
23~24时 | 11.316 | 7.658 | 7.751 | 7.787 | 7.356 | 0.083 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.103 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.7423 |  | 7.900 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.0095 |  | 0.107
最大值 | 95.314 | 8.119 | 8.432 | 8.618 | 8.79 | 0.772 | 0.033 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.054 | 0.0017 | 0.111 | 0.01
最小值 | 0.542 | 6.678 | 7.256 | 7.525 | 6.817 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 782.5430 |  |  |  |  | 6.198 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.0045 |  | 0.084