## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-29 00:00:00 至 2025-08-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.082 | 8.53 | 8.6 | 8.66 | 11.143 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0
01~02时 | 0.072 | 8.42 | 8.56 | 8.65 | 13.072 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0
02~03时 | 0.051 | 8.47 | 8.56 | 8.63 | 12.416 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0
03~04时 | 0.017 | 8.4 | 8.53 | 8.6 | 10.837 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0
04~05时 | 0.013 | 8.4 | 8.51 | 8.58 | 12.565 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0
05~06时 | 0.012 | 8.4 | 8.48 | 8.55 | 16.44 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0
06~07时 | 0.013 | 8.36 | 8.46 | 8.53 | 15.307 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
07~08时 | 0.007 | 8.38 | 8.46 | 8.53 | 12.576 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0
08~09时 | 0.014 | 8.39 | 8.52 | 8.6 | 18.995 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0
09~10时 | 0.017 | 8.48 | 8.59 | 8.67 | 34.458 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0
10~11时 | 0.017 | 8.53 | 8.64 | 8.7 | 28.664 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0
11~12时 | 4.11 | 8.54 | 8.65 | 8.71 | 14.705 | 0.06 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.316 | 0.001
12~13时 | 14.691 | 8.62 | 8.66 | 8.7 | 15.406 | 0.227 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.395 | 0.006
13~14时 | 14.941 | 8.66 | 8.69 | 8.71 | 17.094 | 0.255 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0053 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.632 | 0.009
14~15时 | 15.987 | 8.67 | 8.71 | 8.72 | 16.168 | 0.258 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0049 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.546 | 0.009
15~16时 | 5.666 | 8.31 | 8.59 | 8.74 | 14.073 | 0.08 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.002
16~17时 | 0.94 | 8.6 | 8.68 | 8.74 | 11.375 | 0.012 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0
17~18时 | 0.442 | 8.56 | 8.67 | 8.73 | 5.274 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0
18~19时 | 0.277 | 8.5 | 8.66 | 8.74 | 6.448 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.316 | 0
19~20时 | 0.83 | 8.54 | 8.64 | 8.71 | 9.101 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.425 | 0
20~21时 | 0.711 | 8.53 | 8.62 | 8.7 | 9.938 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.476 | 0
21~22时 | 0.44 | 8.52 | 8.61 | 8.68 | 11.83 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0
22~23时 | 0.277 | 8.49 | 8.61 | 8.68 | 11.669 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0
23~24时 | 0.187 | 8.5 | 8.6 | 8.67 | 11.331 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0
有效日均值 |  |  | 8.60 |  | 14.203 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0032 |  | 0.001 |  | 0.491
最大值 | 15.987 | 8.67 | 8.71 | 8.74 | 34.458 | 0.258 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.017 | 0 | 0.712 | 0.009
最小值 | 0.007 | 8.31 | 8.46 | 8.53 | 5.274 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0
总量 | 59.812 |  |  |  |  | 0.926 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.029