## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-29 00:00:00 至 2025-08-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.129 | 7.642 | 7.658 | 7.677 | 7.511 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.103 | 0
01~02时 | 1.066 | 7.664 | 7.679 | 7.688 | 7.802 | 0.008 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.104 | 0
02~03时 | 73.401 | 7.033 | 7.354 | 7.719 | 7.924 | 0.588 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0039 | 0.0002 | 0.106 | 0.008
03~04时 | 66.174 | 6.908 | 7.193 | 7.551 | 8.158 | 0.54 | 0.016 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0026 | 0.0002 | 0.108 | 0.007
04~05时 | 11.137 | 7.551 | 7.607 | 7.639 | 8.709 | 0.096 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.106 | 0.001
05~06时 | 3.245 | 7.542 | 7.561 | 7.623 | 9.677 | 0.031 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.103 | 0
06~07时 | 4.575 | 7.569 | 7.583 | 7.593 | 9.217 | 0.04 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.102 | 0
07~08时 | 1.194 | 7.491 | 7.527 | 7.587 | 8.337 | 0.010 | 0.02 | 0 | 0.002 | 0 | 0.047 | 0.0001 | 0.101 | 0
08~09时 | 0.595 | 7.479 | 7.509 | 7.538 | 8.796 | 0.005 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0 | 0.104 | 0
09~10时 | 9.135 | 7.503 | 7.739 | 8.586 | 9.673 | 0.088 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 0.109 | 0.001
10~11时 | 129.754 | 7.226 | 7.5 | 8.576 | 9.059 | 1.17 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0024 | 0.109 | 0.014
11~12时 | 58.712 | 7.054 | 7.242 | 7.464 | 7.98 | 0.469 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.0008 | 0.11 | 0.006
12~13时 | 5.73 | 7.433 | 7.479 | 7.518 | 8.684 | 0.047 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.109 | 0.001
13~14时 | 1.653 | 7.427 | 7.456 | 7.502 | 10.031 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.107 | 0
14~15时 | 1.534 | 7.466 | 7.555 | 7.63 | 9.845 | 0.015 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.107 | 0
15~16时 | 1.586 | 7.581 | 7.614 | 7.635 | 9.494 | 0.015 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.108 | 0
16~17时 | 2.718 | 7.563 | 7.646 | 7.721 | 10.02 | 0.027 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.105 | 0
17~18时 | 2.674 | 7.665 | 7.69 | 7.71 | 11.015 | 0.029 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.101 | 0
18~19时 | 106.081 | 6.999 | 7.635 | 7.849 | 9.75 | 0.971 | 0.018 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.0024 | 0.0002 | 0.101 | 0.011
19~20时 | 89.347 | 7.21 | 7.569 | 7.994 | 7.356 | 0.657 | 0.028 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.102 | 0.009
20~21时 | 32.19 | 6.701 | 7.242 | 7.384 | 7.848 | 0.272 | 0.019 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.329 | 0.017
21~22时 | 139.924 | 6.513 | 6.666 | 7.107 | 8.78 | 1.229 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0014 | 0.0002 | 0.664 | 0.093
22~23时 | 75.758 | 6.455 | 6.793 | 7.362 | 9.462 | 0.701 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0048 | 0.0003 | 1.284 | 0.083
23~24时 | 40.203 | 6.375 | 6.533 | 6.913 | 10.751 | 0.432 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0093 | 0.0004 | 2.202 | 0.089
有效日均值 |  |  | 7.4184 |  | 8.995 |  | 0.011 |  | 0.005 |  | 0.0101 |  | 0.274
最大值 | 139.924 | 7.665 | 7.739 | 8.586 | 11.015 | 1.229 | 0.028 | 0.003 | 0.009 | 0.001 | 0.047 | 0.0024 | 2.202 | 0.093
最小值 | 0.595 | 6.375 | 6.533 | 6.913 | 7.356 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 859.5275 |  |  |  |  | 7.467 |  | 0.011 |  | 0.005 |  | 0.0054 |  | 0.343