## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-30 00:00:00 至 2025-08-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.135 | 8.48 | 8.58 | 8.65 | 13.975 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0
01~02时 | 0.114 | 8.35 | 8.55 | 8.63 | 19.954 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0
02~03时 | 0.076 | 8.42 | 8.53 | 8.62 | 27.551 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0
03~04时 | 0.071 | 8.42 | 8.51 | 8.58 | 43.449 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0
04~05时 | 0.043 | 8.41 | 8.49 | 8.56 | 34.388 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0
05~06时 | 0.02 | 8.29 | 8.42 | 8.52 | 15.33 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0
06~07时 | 0.017 | 8.33 | 8.41 | 8.5 | 15.609 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0
07~08时 | 0.018 | 8.29 | 8.43 | 8.52 | 16.196 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0
08~09时 | 0.017 | 8.41 | 8.52 | 8.62 | 16.584 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0
09~10时 | 0.02 | 8.49 | 8.61 | 8.69 | 17.46 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0
10~11时 | 0.021 | 8.56 | 8.65 | 8.71 | 17.422 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0
11~12时 | 3.48 | 8.54 | 8.64 | 8.7 | 17.335 | 0.06 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.629 | 0.002
12~13时 | 14.116 | 8.6 | 8.64 | 8.67 | 18.465 | 0.261 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.64 | 0.009
13~14时 | 11.237 | 8.59 | 8.67 | 8.71 | 20.841 | 0.234 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.673 | 0.008
14~15时 | 2.2 | 8.6 | 8.68 | 8.72 | 22.304 | 0.048 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0.001
15~16时 | 0.761 | 8.59 | 8.68 | 8.72 | 25.382 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.001
16~17时 | 3.324 | 8.28 | 8.65 | 9.38 | 21.943 | 0.069 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0.002
17~18时 | 8.343 | 8.34 | 8.6 | 8.73 | 14.708 | 0.123 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0.006
18~19时 | 16.918 | 8.66 | 8.69 | 8.74 | 14.244 | 0.241 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0.011
19~20时 | 17.271 | 8.6 | 8.64 | 8.67 | 13.196 | 0.228 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.565 | 0.010
20~21时 | 7.479 | 8.46 | 8.54 | 8.62 | 13.882 | 0.101 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0.004
21~22时 | 1.406 | 8.44 | 8.5 | 8.56 | 15.441 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0.001
22~23时 | 0.61 | 8.35 | 8.45 | 8.53 | 14.982 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0030 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0
23~24时 | 0.368 | 8.32 | 8.42 | 8.48 | 14.079 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
有效日均值 |  |  | 8.56 |  | 19.363 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0038 |  | 0 |  | 0.545
最大值 | 17.271 | 8.66 | 8.69 | 9.38 | 43.449 | 0.261 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.717 | 0.011
最小值 | 0.017 | 8.28 | 8.41 | 8.48 | 13.196 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 88.063 |  |  |  |  | 1.433 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0.056