## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-30 00:00:00 至 2025-08-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.598 | 6.916 | 7.16 | 7.342 | 10.688 | 0.06 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0073 | 0 | 1.616 | 0.007
01~02时 | 153.338 | 6.613 | 6.805 | 6.958 | 10.569 | 1.621 | 0.007 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0045 | 0.0007 | 0.748 | 0.115
02~03时 | 128.134 | 6.472 | 6.773 | 6.898 | 11.22 | 1.436 | 0.009 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0078 | 0.0010 | 1.682 | 0.215
03~04时 | 109.728 | 6.581 | 6.838 | 7.108 | 12.45 | 1.366 | 0.010 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.012 | 0.0013 | 2.972 | 0.326
04~05时 | 91.627 | 6.317 | 6.402 | 6.588 | 13.526 | 1.197 | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.208 | 0.013 | 5.015 | 0.396
05~06时 | 72.738 | 6.308 | 6.405 | 6.481 | 15.598 | 1.135 | 0.015 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.475 | 0.034 | 8.026 | 0.584
06~07时 | 18.79 | 6.44 | 6.562 | 7.013 | 35.584 | 0.346 | 0.027 | 0 | 0.013 | 0 | 0.472 | 0.0089 | 7.624 | 0.15
07~08时 | 38.786 | 6.206 | 6.471 | 6.664 | 70.731 | 2.743 | 0.039 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 0.469 | 0.018 | 7.02 | 0.272
08~09时 | 12.322 | 6.666 | 6.995 | 7.125 | 51.204 | 0.733 | 0.041 | 0 | 0.016 | 0 | 0.302 | 0.0045 | 5.485 | 0.074
09~10时 | 97.415 | 6.43 | 6.887 | 9.335 | 16.236 | 1.582 | 0.042 | 0.004 | 0.02 | 0.002 | 0.072 | 0.0071 | 3.335 | 0.325
10~11时 | 125.159 | 6.252 | 6.583 | 6.953 | 14.587 | 1.827 | 0.036 | 0.005 | 0.016 | 0.002 | 0.053 | 0.0068 | 3.64 | 0.454
11~12时 | 97.512 | 6.905 | 7.079 | 7.182 | 11.468 | 1.118 | 0.029 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.028 | 0.0028 | 4.097 | 0.4
12~13时 | 105.291 | 6.426 | 6.852 | 7.147 | 12.112 | 1.271 | 0.022 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.02 | 0.0022 | 3.916 | 0.413
13~14时 | 60.177 | 6.403 | 6.691 | 6.936 | 13.354 | 0.804 | 0.014 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0007 | 3.644 | 0.219
14~15时 | 116.322 | 6.72 | 6.851 | 6.98 | 13.613 | 1.584 | 0.016 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.0084 | 0.0010 | 3.249 | 0.378
15~16时 | 78.576 | 6.942 | 7.009 | 7.221 | 14.073 | 1.106 | 0.018 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0048 | 0.0004 | 2.657 | 0.209
16~17时 | 37.236 | 6.929 | 6.975 | 6.994 | 13.548 | 0.518 | 0.017 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0038 | 0.0002 | 2.799 | 0.101
17~18时 | 22.842 | 6.946 | 7.46 | 9.021 | 12.545 | 0.287 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0024 | 0.0001 | 3.011 | 0.069
18~19时 | 54.973 | 6.435 | 6.866 | 7.503 | 13.607 | 0.751 | 0.014 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0052 | 0.0003 | 3.153 | 0.173
19~20时 | 121.683 | 6.402 | 6.418 | 6.44 | 15.508 | 1.887 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0091 | 0.0011 | 3.365 | 0.409
20~21时 | 110.605 | 5.744 | 6.618 | 7.379 | 15.058 | 1.652 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0089 | 0.0010 | 3.7 | 0.419
21~22时 | 109.606 | 7.379 | 7.637 | 7.934 | 14.253 | 1.562 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0087 | 0.0010 | 4.176 | 0.458
22~23时 | 96.033 | 7.166 | 7.797 | 7.939 | 14.09 | 1.351 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0068 | 0.0006 | 3.648 | 0.345
23~24时 | 114.277 | 6.765 | 6.911 | 7.16 | 13.801 | 1.577 | 0.014 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0.0005 | 2.855 | 0.326
有效日均值 |  |  | 6.8773 |  | 18.309 |  | 0.019 |  | 0.009 |  | 0.0920 |  | 3.810
最大值 | 153.338 | 7.379 | 7.797 | 9.335 | 70.731 | 2.743 | 0.042 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.475 | 0.034 | 8.026 | 0.584
最小值 | 5.598 | 5.744 | 6.402 | 6.44 | 10.569 | 0.06 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.748 | 0.007
总量 | 1978.7806 |  |  |  |  | 29.514 |  | 0.035 |  | 0.017 |  | 0.1081 |  | 6.837