## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-31 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.228 | 8.29 | 8.39 | 8.46 | 12.673 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0
01~02时 | 0.165 | 8.28 | 8.35 | 8.41 | 9.478 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0
02~03时 | 0.138 | 8.26 | 8.32 | 8.39 | 7.758 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0
03~04时 | 0.091 | 8.21 | 8.29 | 8.35 | 3.798 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
04~05时 | 0.08 | 8.19 | 8.26 | 8.31 | 6.081 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0
05~06时 | 0.075 | 8.18 | 8.23 | 8.27 | 11.337 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0
06~07时 | 0.027 | 8.12 | 8.2 | 8.26 | 12.392 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0
07~08时 | 0.026 | 8.11 | 8.23 | 8.29 | 14.822 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0
08~09时 | 0.034 | 8.23 | 8.32 | 8.4 | 14.148 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0
09~10时 | 0.045 | 8.29 | 8.44 | 8.53 | 12.595 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
10~11时 | 0.063 | 8.41 | 8.49 | 8.54 | 11.121 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0
11~12时 | 5.72 | 8.41 | 8.49 | 8.55 | 7.99 | 0.046 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.627 | 0.004
12~13时 | 6.597 | 8.38 | 8.47 | 8.52 | 9.343 | 0.057 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.566 | 0.004
13~14时 | 1.382 | 8.45 | 8.51 | 8.55 | 12.217 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.001
14~15时 | 0.617 | 8.44 | 8.51 | 8.56 | 22.371 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0
15~16时 | 6.795 | 8.46 | 8.53 | 8.57 | 46.065 | 0.313 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0.005
16~17时 | 13.868 | 8.55 | 8.59 | 8.62 | 33.459 | 0.46 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0.008
17~18时 | 8.311 | 8.55 | 8.59 | 8.62 | 4.046 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0.003
18~19时 | 1.55 | 8.52 | 8.56 | 8.61 | 3.672 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.001
19~20时 | 0.641 | 8.45 | 8.52 | 8.57 | 2.8 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0
20~21时 | 0.376 | 8.44 | 8.51 | 8.56 | 3.198 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0
21~22时 | 0.228 | 8.42 | 8.49 | 8.54 | 4.043 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0
22~23时 | 0.163 | 8.39 | 8.47 | 8.52 | 4.28 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.016 | 0 | 0.339 | 0
23~24时 | 0.136 | 8.37 | 8.44 | 8.48 | 4.784 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.022 | 0 | 0.418 | 0
有效日均值 |  |  | 8.43 |  | 11.436 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.0058 |  | 0.002 |  | 0.405
最大值 | 13.868 | 8.55 | 8.59 | 8.62 | 46.065 | 0.46 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 0.022 | 0 | 0.672 | 0.008
最小值 | 0.026 | 8.11 | 8.2 | 8.26 | 2.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 47.358 |  |  |  |  | 0.960 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0 |  | 0.026