## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.093 | 8.3 | 8.42 | 8.47 | 9.845 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.006 | 0 | 0.381 | 0
01~02时 | 0.076 | 8.35 | 8.4 | 8.44 | 19.842 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
02~03时 | 0.07 | 8.31 | 8.38 | 8.43 | 14.609 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0
03~04时 | 0.027 | 8.24 | 8.34 | 8.39 | 2.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0
04~05时 | 0.019 | 8.24 | 8.32 | 8.37 | 3.715 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0
05~06时 | 0.019 | 8.22 | 8.28 | 8.34 | 6.515 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0
06~07时 | 0.018 | 8.16 | 8.24 | 8.31 | 6.395 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0
07~08时 | 0.008 | 8.15 | 8.24 | 8.3 | 6.14 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0
08~09时 | 0.015 | 8.26 | 8.34 | 8.42 | 7.844 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0
09~10时 | 0.017 | 8.39 | 8.45 | 8.52 | 11.474 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0
10~11时 | 0.018 | 8.4 | 8.5 | 8.54 | 9.062 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0
11~12时 | 0.701 | 8.44 | 8.51 | 8.55 | 3.924 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0
12~13时 | 10.169 | 8.44 | 8.49 | 8.51 | 4.548 | 0.048 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.498 | 0.005
13~14时 | 13.596 | 8.5 | 8.54 | 8.57 | 5.894 | 0.08 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0063 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.42 | 0.006
14~15时 | 13.921 | 8.53 | 8.56 | 8.58 | 5.894 | 0.082 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0057 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.493 | 0.007
15~16时 | 11.983 | 8.53 | 8.56 | 8.58 | 5.893 | 0.071 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0.009
16~17时 | 2.777 | 8.51 | 8.56 | 8.6 | 5.23 | 0.015 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.002
17~18时 | 0.882 | 8.48 | 8.55 | 8.6 | 3.799 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0
18~19时 | 0.467 | 8.47 | 8.54 | 8.59 | 3.349 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0
19~20时 | 0.448 | 8.48 | 8.53 | 8.57 | 2.3 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0
20~21时 | 4.246 | 8.46 | 8.53 | 8.58 | 3.578 | 0.015 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.002
21~22时 | 4.513 | 8.46 | 8.51 | 8.56 | 6.133 | 0.028 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.003
22~23时 | 1.196 | 8.38 | 8.47 | 8.53 | 5.149 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.001
23~24时 | 0.569 | 8.31 | 8.43 | 8.48 | 3.182 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0
有效日均值 |  |  | 8.45 |  | 6.530 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0039 |  | 0 |  | 0.463
最大值 | 13.921 | 8.53 | 8.56 | 8.6 | 19.842 | 0.082 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.715 | 0.009
最小值 | 0.008 | 8.15 | 8.24 | 8.3 | 2.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 65.850 |  |  |  |  | 0.360 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.035