## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-01 00:00:00 至 2025-09-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 60.554 | 6.362 | 6.598 | 7.097 | 10.561 | 0.605 | 0.017 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.065 | 0.0014 | 4.159 | 0.205
01~02时 | 93.993 | 6.459 | 6.898 | 7.136 | 12.181 | 1.145 | 0.018 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.154 | 0.014 | 5.842 | 0.549
02~03时 | 92.749 | 6.474 | 6.918 | 7.097 | 11.639 | 1.074 | 0.024 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.089 | 0.0075 | 5.372 | 0.493
03~04时 | 113.834 | 6.529 | 6.851 | 6.986 | 10.662 | 1.214 | 0.032 | 0.004 | 0.014 | 0.002 | 0.0005 | 0.0001 | 4.647 | 0.529
04~05时 | 133.609 | 6.537 | 6.647 | 6.748 | 10.12 | 1.35 | 0.031 | 0.004 | 0.013 | 0.002 | 0.0005 | 0.0001 | 4.021 | 0.535
05~06时 | 129.107 | 6.526 | 6.556 | 6.591 | 9.141 | 1.18 | 0.031 | 0.004 | 0.010 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 3.113 | 0.402
06~07时 | 31.65 | 6.519 | 6.763 | 7.005 | 10.163 | 0.294 | 0.027 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 3.191 | 0.099
07~08时 | 2.389 | 6.945 | 7.031 | 7.083 | 12.006 | 0.029 | 0.023 | 0 | 0.004 | 0 | 0.052 | 0.0001 | 3.305 | 0.008
08~09时 | 1.143 | 6.968 | 7.055 | 7.101 | 11.755 | 0.014 | 0.025 | 0 | 0.005 | 0 | 0.062 | 0.0001 | 2.922 | 0.004
09~10时 | 1.114 | 7.095 | 7.128 | 7.184 | 11.297 | 0.013 | 0.027 | 0 | 0.008 | 0 | 0.076 | 0.0001 | 2.363 | 0.003
10~11时 | 82.969 | 6.48 | 6.967 | 7.191 | 8.704 | 0.601 | 0.024 | 0.002 | 0.016 | 0.002 | 0.059 | 0.0041 | 1.441 | 0.075
11~12时 | 122.609 | 6.794 | 7.075 | 7.195 | 3.975 | 0.487 | 0.02 | 0.003 | 0.035 | 0.004 | 0.035 | 0.0043 | 0.095 | 0.012
12~13时 | 75.148 | 7.176 | 7.222 | 7.331 | 4.196 | 0.3 | 0.014 | 0.001 | 0.027 | 0.003 | 0.028 | 0.0026 | 0.168 | 0.008
13~14时 | 5.406 | 7.155 | 7.266 | 7.343 | 4.596 | 0.025 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.275 | 0.001
14~15时 | 35.092 | 7.243 | 7.352 | 7.379 | 3.9 | 0.115 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0.0004 | 0.36 | 0.015
15~16时 | 3.419 | 7.361 | 7.388 | 7.411 | 2.646 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.482 | 0.002
16~17时 | 1.509 | 7.228 | 7.3 | 7.411 | 2.677 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.337 | 0.001
17~18时 | 1.117 | 7.233 | 7.297 | 7.393 | 2.734 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.109 | 0
18~19时 | 86.917 | 6.198 | 6.807 | 7.466 | 2.797 | 0.246 | 0.010 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.0035 | 0.0003 | 0.106 | 0.009
19~20时 | 116.611 | 6.895 | 7.074 | 7.208 | 2.913 | 0.34 | 0.015 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0021 | 0.0002 | 0.102 | 0.012
20~21时 | 111.502 | 7.148 | 7.185 | 7.209 | 3.478 | 0.389 | 0.010 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 0.276 | 0.031
21~22时 | 135.378 | 7.194 | 7.209 | 7.222 | 4.507 | 0.61 | 0.005 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0015 | 0.0002 | 0.533 | 0.072
22~23时 | 46.07 | 6.734 | 7.09 | 7.402 | 5.294 | 0.264 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 1.203 | 0.073
23~24时 | 54.766 | 6.926 | 6.984 | 7.714 | 6.729 | 0.369 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 2.194 | 0.12
有效日均值 |  |  | 7.0281 |  | 7.028 |  | 0.017 |  | 0.013 |  | 0.0299 |  | 1.942
最大值 | 135.378 | 7.361 | 7.388 | 7.714 | 12.181 | 1.35 | 0.032 | 0.004 | 0.035 | 0.004 | 0.154 | 0.014 | 5.842 | 0.549
最小值 | 1.114 | 6.198 | 6.556 | 6.591 | 2.646 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.095 | 0
总量 | 1538.6666 |  |  |  |  | 10.679 |  | 0.029 |  | 0.023 |  | 0.0366 |  | 3.258