## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-02 00:00:00 至 2025-09-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 22.981 | 7.61 | 7.732 | 7.814 | 5.754 | 0.133 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.808 | 0.042
01~02时 | 23.547 | 7.403 | 7.507 | 7.614 | 3.977 | 0.094 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.236 | 0.029
02~03时 | 23.023 | 7.315 | 7.355 | 7.417 | 3.632 | 0.083 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.764 | 0.017
03~04时 | 23.714 | 7.252 | 7.285 | 7.324 | 3.001 | 0.071 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.103 | 0.002
04~05时 | 54.569 | 6.675 | 7.164 | 7.323 | 2.844 | 0.154 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.105 | 0.006
05~06时 | 41.933 | 7.223 | 7.264 | 7.303 | 2.557 | 0.107 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.107 | 0.004
06~07时 | 2.794 | 7.161 | 7.202 | 7.23 | 2.245 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | 0.104 | 0
07~08时 | 0.605 | 7.198 | 7.22 | 7.237 | 1.674 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.058 | 0 | 0.1 | 0
08~09时 | 1.118 | 7.186 | 7.208 | 7.235 | 1.612 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.047 | 0.0001 | 0.102 | 0
09~10时 | 1.481 | 7.202 | 7.213 | 7.223 | 1.498 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.104 | 0
10~11时 | 0.95 | 7.113 | 7.138 | 7.221 | 4.926 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 0.104 | 0
11~12时 | 2.659 | 7.051 | 7.107 | 7.126 | 11.199 | 0.03 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0.105 | 0
12~13时 | 101.914 | 6.731 | 6.912 | 7.144 | 7.731 | 0.607 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0015 | 0.106 | 0.011
13~14时 | 135.503 | 6.84 | 7.019 | 7.119 | 1.408 | 0.191 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0014 | 0.108 | 0.015
14~15时 | 118.466 | 7.052 | 7.095 | 7.121 | 2.16 | 0.245 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0077 | 0.0009 | 0.106 | 0.013
15~16时 | 39.732 | 7.041 | 7.068 | 7.082 | 3.531 | 0.14 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0045 | 0.0002 | 0.103 | 0.004
16~17时 | 4.365 | 7.037 | 7.071 | 7.174 | 3.784 | 0.017 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.365 | 0.002
17~18时 | 6.623 | 7.098 | 7.123 | 7.174 | 4.244 | 0.028 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.731 | 0.005
18~19时 | 83.034 | 6.685 | 6.92 | 7.255 | 3.902 | 0.315 | 0.010 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0025 | 0.0002 | 0.697 | 0.057
19~20时 | 106.899 | 6.856 | 6.984 | 7.254 | 3.267 | 0.349 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0022 | 0.0002 | 0.649 | 0.069
20~21时 | 54.679 | 6.934 | 7.118 | 7.456 | 3.019 | 0.165 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0042 | 0.0002 | 0.421 | 0.023
21~22时 | 31.774 | 6.982 | 7.095 | 7.332 | 2.559 | 0.081 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0068 | 0.0002 | 0.101 | 0.003
22~23时 | 10.51 | 7.126 | 7.189 | 7.291 | 1.903 | 0.026 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0.103 | 0.001
23~24时 | 0.921 | 7.117 | 7.131 | 7.149 | 0.702 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.107 | 0
有效日均值 |  |  | 7.1721 |  | 3.464 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.0121 |  | 0.347
最大值 | 135.503 | 7.61 | 7.732 | 7.814 | 11.199 | 0.607 | 0.014 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.058 | 0.0015 | 1.808 | 0.069
最小值 | 0.605 | 6.675 | 6.912 | 7.082 | 0.702 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 893.8047 |  |  |  |  | 2.855 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.0054 |  | 0.304