## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-02 00:00:00 至 2025-09-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.343 | 8.31 | 8.39 | 8.46 | 3.838 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0
01~02时 | 0.221 | 8.29 | 8.37 | 8.43 | 5.273 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0
02~03时 | 0.154 | 8.25 | 8.34 | 8.4 | 3.77 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0
03~04时 | 0.135 | 8.27 | 8.32 | 8.37 | 0.484 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0
04~05时 | 0.085 | 8.19 | 8.29 | 8.34 | 3.268 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0
05~06时 | 0.078 | 8.19 | 8.26 | 8.3 | 9.352 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0
06~07时 | 0.072 | 8.19 | 8.24 | 8.28 | 6.765 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0
07~08时 | 0.032 | 8.16 | 8.23 | 8.28 | 0.729 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
08~09时 | 0.062 | 8.2 | 8.31 | 8.41 | 1.77 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0
09~10时 | 0.045 | 8.34 | 8.42 | 8.49 | 4.047 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0
10~11时 | 0.028 | 8.37 | 8.47 | 8.52 | 3.931 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0
11~12时 | 0.039 | 8.39 | 8.46 | 8.5 | 3.677 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0
12~13时 | 8.118 | 8.4 | 8.45 | 8.5 | 3.87 | 0.032 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.6 | 0.005
13~14时 | 13.495 | 8.43 | 8.47 | 8.53 | 4.294 | 0.058 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0095 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.713 | 0.010
14~15时 | 13.806 | 8.48 | 8.51 | 8.54 | 3.908 | 0.054 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.694 | 0.010
15~16时 | 14.51 | 8.49 | 8.52 | 8.54 | 3.063 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.631 | 0.009
16~17时 | 5.951 | 8.44 | 8.5 | 8.55 | 3.255 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0.004
17~18时 | 1.301 | 8.46 | 8.52 | 8.57 | 3.676 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.001
18~19时 | 0.608 | 8.52 | 8.55 | 8.6 | 3.214 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.033 | 0 | 0.659 | 0
19~20时 | 0.379 | 8.49 | 8.52 | 8.55 | 2.2 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.045 | 0 | 0.483 | 0
20~21时 | 0.228 | 8.37 | 8.47 | 8.52 | 2.038 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.012 | 0 | 0.539 | 0
21~22时 | 0.161 | 8.32 | 8.42 | 8.5 | 1.71 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0
22~23时 | 0.13 | 8.32 | 8.41 | 8.48 | 2.865 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0
23~24时 | 0.092 | 8.28 | 8.37 | 8.45 | 5.396 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0
有效日均值 |  |  | 8.41 |  | 3.600 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.0047 |  | 0.004 |  | 0.549
最大值 | 14.51 | 8.52 | 8.55 | 8.6 | 9.352 | 0.058 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.045 | 0 | 0.716 | 0.01
最小值 | 0.028 | 8.16 | 8.23 | 8.28 | 0.484 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 60.072 |  |  |  |  | 0.222 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0.040