## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-03 00:00:00 至 2025-09-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.072 | 8.27 | 8.37 | 8.43 | 5.242 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0
01~02时 | 0.072 | 8.23 | 8.33 | 8.4 | 4.904 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0
02~03时 | 0.03 | 8.24 | 8.32 | 8.39 | 5.716 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.004 | 0 | 0.36 | 0
03~04时 | 0.019 | 8.13 | 8.29 | 8.36 | 7.496 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.006 | 0 | 0.312 | 0
04~05时 | 0.018 | 8.19 | 8.27 | 8.35 | 8.849 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.006 | 0 | 0.388 | 0
05~06时 | 0.018 | 8.11 | 8.22 | 8.3 | 11.588 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.006 | 0 | 0.625 | 0
06~07时 | 0.016 | 8.14 | 8.21 | 8.28 | 8.761 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.002 | 0 | 0.538 | 0
07~08时 | 0.012 | 8.11 | 8.2 | 8.28 | 2.5 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
08~09时 | 0.013 | 8.2 | 8.28 | 8.39 | 2.751 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
09~10时 | 0.018 | 8.3 | 8.4 | 8.48 | 3.307 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0
10~11时 | 3.167 | 8.35 | 8.44 | 8.51 | 3.345 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0.001
11~12时 | 13.655 | 8.38 | 8.42 | 8.46 | 3.428 | 0.047 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.376 | 0.005
12~13时 | 14.372 | 8.41 | 8.45 | 8.49 | 3.046 | 0.044 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.422 | 0.006
13~14时 | 14.427 | 8.41 | 8.45 | 8.49 | 2.201 | 0.032 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.566 | 0.008
14~15时 | 6.034 | 8.39 | 8.45 | 8.51 | 2.201 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.567 | 0.003
15~16时 | 1.299 | 8.41 | 8.46 | 8.52 | 2.201 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0.001
16~17时 | 0.603 | 8.41 | 8.48 | 8.55 | 4.499 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.301 | 0 | 0.565 | 0
17~18时 | 0.371 | 8.37 | 8.44 | 8.51 | 15.127 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.018 | 0 | 0.494 | 0 | 0.562 | 0
18~19时 | 0.242 | 6.71 | 8.53 | 9.45 | 15.127 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.018 | 0 | 0.407 | 0 | 0.566 | 0
19~20时 | 0.189 | 8.66 | 8.71 | 8.77 | 15.127 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0
20~21时 | 0.14 | 8.61 | 8.71 | 8.75 | 15.171 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0
21~22时 | 0.131 | 8.48 | 8.71 | 8.77 | 15.27 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0
22~23时 | 0.081 | 8.56 | 8.68 | 8.73 | 11.805 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0
23~24时 | 0.072 | 8.51 | 8.68 | 8.72 | 4.094 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0
有效日均值 |  |  | 8.44 |  | 7.240 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.0086 |  | 0.051 |  | 0.711
最大值 | 14.427 | 8.66 | 8.71 | 9.45 | 15.27 | 0.047 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.494 | 0 | 2.331 | 0.008
最小值 | 0.012 | 6.71 | 8.2 | 8.28 | 2.201 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 55.073 |  |  |  |  | 0.171 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0009 |  | 0 |  | 0.026