## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-04 00:00:00 至 2025-09-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.062 | 8.49 | 8.66 | 8.72 | 6.062 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0
01~02时 | 0.02 | 8.54 | 8.65 | 8.7 | 10.098 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0
02~03时 | 0.017 | 8.53 | 8.63 | 8.67 | 8.663 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 0
03~04时 | 0.017 | 8.55 | 8.61 | 8.65 | 5.469 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0
04~05时 | 0.015 | 8.47 | 8.57 | 8.61 | 6.866 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 0
05~06时 | 0.012 | 8.36 | 8.54 | 8.59 | 9.976 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0
06~07时 | 0.005 | 8.37 | 8.5 | 8.55 | 11.449 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0
07~08时 | 0.002 | 8.39 | 8.51 | 8.57 | 14.509 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0
08~09时 | 0.007 | 8.46 | 8.6 | 8.69 | 14.512 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.009 | 0 | 2.418 | 0
09~10时 | 0.010 | 8.52 | 8.69 | 8.76 | 14.52 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.012 | 0 | 2.37 | 0
10~11时 | 0.006 | 8.65 | 8.75 | 8.79 | 11.714 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.003 | 0 | 2.387 | 0
11~12时 | 0.018 | 8.63 | 8.76 | 8.8 | 5.468 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0
12~13时 | 7.734 | 8.66 | 8.75 | 8.78 | 6.518 | 0.055 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.381 | 0.018
13~14时 | 13.3 | 8.72 | 8.78 | 8.81 | 8.855 | 0.118 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.207 | 0.029
14~15时 | 13.378 | 8.73 | 8.82 | 8.84 | 8.193 | 0.11 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.239 | 0.03
15~16时 | 14.554 | 8.72 | 8.82 | 8.84 | 6.719 | 0.098 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 2.336 | 0.034
16~17时 | 12.679 | 8.7 | 8.79 | 8.83 | 10.703 | 0.13 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0.03
17~18时 | 3.656 | 8.64 | 8.8 | 8.83 | 19.57 | 0.072 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 0.009
18~19时 | 0.985 | 8.68 | 8.79 | 8.83 | 16.285 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.001 | 0 | 2.384 | 0.002
19~20时 | 0.517 | 8.65 | 8.77 | 8.81 | 8.974 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.002 | 0 | 2.415 | 0.001
20~21时 | 0.321 | 8.54 | 8.74 | 8.79 | 10.322 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.001 | 0 | 2.409 | 0.001
21~22时 | 0.216 | 8.58 | 8.74 | 8.77 | 13.123 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0.001
22~23时 | 0.171 | 8.57 | 8.71 | 8.75 | 11.409 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.003 | 0 | 2.352 | 0
23~24时 | 0.138 | 8.58 | 8.7 | 8.74 | 7.593 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.004 | 0 | 2.225 | 0
有效日均值 |  |  | 8.70 |  | 10.315 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0048 |  | 0.001 |  | 2.371
最大值 | 14.554 | 8.73 | 8.82 | 8.84 | 19.57 | 0.13 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 2.455 | 0.034
最小值 | 0.002 | 8.36 | 8.5 | 8.55 | 5.468 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0
总量 | 67.841 |  |  |  |  | 0.614 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | 0 |  | 0.156