## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-05 00:00:00 至 2025-09-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.13 | 8.55 | 8.67 | 8.7 | 7.982 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.003 | 0 | 2.214 | 0
01~02时 | 0.086 | 8.54 | 8.65 | 8.7 | 8.848 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.003 | 0 | 2.183 | 0
02~03时 | 0.077 | 8.5 | 8.62 | 8.66 | 12.454 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.001 | 0 | 2.207 | 0
03~04时 | 0.079 | 8.43 | 8.59 | 8.64 | 20.479 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0
04~05时 | 0.071 | 8.38 | 8.55 | 8.63 | 17.591 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0
05~06时 | 0.031 | 8.44 | 8.53 | 8.59 | 11.111 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
06~07时 | 0.023 | 8.36 | 8.49 | 8.56 | 11.11 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0
07~08时 | 0.026 | 8.39 | 8.51 | 8.57 | 11.109 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0
08~09时 | 0.031 | 8.38 | 8.58 | 8.68 | 8.525 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.026 | 0 | 2.271 | 0
09~10时 | 0.027 | 8.63 | 8.71 | 8.77 | 2.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.036 | 0 | 2.224 | 0
10~11时 | 0.025 | 8.62 | 8.75 | 8.78 | 2.047 | 0 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.743 | 0 | 2.243 | 0
11~12时 | 0.008 | 8.54 | 8.73 | 8.8 | 1.7 | 0 | 0.021 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 2.308 | 0
12~13时 | 0 | 8.55 | 8.72 | 8.79 | 1.486 | 0 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.267 | 0 | 2.303 | 0
13~14时 | 0 | 8.53 | 8.7 | 8.78 | 1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 0
14~15时 | 0 | 8.41 | 8.66 | 8.8 | 1.946 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.184 | 0 | 2.296 | 0
15~16时 | 0 | 8.5 | 8.68 | 8.79 | 4.097 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.17 | 0 | 2.315 | 0
16~17时 | 0 | 8.69 | 8.73 | 8.76 | 4.86 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 0
17~18时 | 4.574 | 8.67 | 8.74 | 8.86 | 6.342 | 0.029 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 0.011
18~19时 | 16.551 | 8.77 | 8.81 | 8.84 | 7.337 | 0.122 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0.038
19~20时 | 15.1 | 8.73 | 8.79 | 8.82 | 9.599 | 0.145 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0.032
20~21时 | 2.998 | 8.7 | 8.76 | 8.79 | 9.829 | 0.029 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.001 | 0 | 2.18 | 0.006
21~22时 | 0.92 | 8.66 | 8.74 | 8.78 | 10.353 | 0.010 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.002 | 0 | 2.289 | 0.002
22~23时 | 0.468 | 8.58 | 8.7 | 8.74 | 8.75 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.003 | 0 | 2.278 | 0.001
23~24时 | 0.282 | 8.61 | 8.68 | 8.73 | 5.344 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.003 | 0 | 2.246 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.67 |  | 7.754 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.0046 |  | 0.102 |  | 2.248
最大值 | 16.551 | 8.77 | 8.81 | 8.86 | 20.479 | 0.145 | 0.021 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 2.315 | 0.038
最小值 | 0 | 8.36 | 8.49 | 8.56 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
总量 | 41.508 |  |  |  |  | 0.347 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 0.092