## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-05 00:00:00 至 2025-09-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 77.935 | 6.924 | 6.959 | 7.086 | 3.155 | 0.272 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.067 | 0.0064 | 0.106 | 0.008
01~02时 | 131.367 | 6.92 | 6.931 | 6.95 | 5.751 | 0.755 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.156 | 0.02 | 0.103 | 0.014
02~03时 | 117.902 | 6.627 | 6.756 | 6.933 | 6.09 | 0.717 | 0.012 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.138 | 0.016 | 0.47 | 0.055
03~04时 | 112.081 | 6.7 | 6.804 | 6.868 | 6.729 | 0.754 | 0.013 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.113 | 0.012 | 0.977 | 0.11
04~05时 | 87.735 | 6.836 | 6.856 | 6.879 | 8.367 | 0.762 | 0.012 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.09 | 0.0076 | 1.528 | 0.144
05~06时 | 136.373 | 6.837 | 6.876 | 6.905 | 11.195 | 1.527 | 0.011 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.06 | 0.0082 | 2.286 | 0.312
06~07时 | 141.522 | 6.853 | 6.883 | 6.934 | 11.457 | 1.619 | 0.011 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.067 | 0.0095 | 2.638 | 0.37
07~08时 | 63.529 | 6.863 | 6.93 | 7.038 | 11.917 | 0.757 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.077 | 0.0049 | 3.13 | 0.199
08~09时 | 88.133 | 6.903 | 7.021 | 7.183 | 10.552 | 0.869 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.062 | 0.0049 | 2.423 | 0.182
09~10时 | 138.315 | 6.925 | 6.951 | 6.986 | 8.161 | 1.129 | 0.011 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.043 | 0.0061 | 1.447 | 0.2
10~11时 | 124.704 | 6.644 | 6.804 | 7.058 | 6.464 | 0.788 | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.033 | 0.0041 | 1.977 | 0.252
11~12时 | 89.596 | 6.69 | 6.835 | 7.15 | 3.267 | 0.293 | 0.009 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.019 | 0.0017 | 2.772 | 0.248
12~13时 | 75.048 | 6.825 | 7.023 | 7.206 | 3.007 | 0.215 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.014 | 0.0009 | 2.162 | 0.137
13~14时 | 113.865 | 6.927 | 6.963 | 6.992 | 2.559 | 0.291 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0084 | 0.0010 | 1.308 | 0.149
14~15时 | 85.023 | 6.989 | 7.047 | 7.136 | 3.298 | 0.246 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.129 | 0.0065 | 2.125 | 0.148
15~16时 | 30.871 | 7.008 | 7.032 | 7.128 | 4.598 | 0.142 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.291 | 0.0090 | 3.269 | 0.101
16~17时 | 1.517 | 7.043 | 7.089 | 7.182 | 5.372 | 0.008 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.168 | 0.0002 | 3.708 | 0.006
17~18时 | 2.244 | 7.177 | 7.219 | 7.267 | 6.732 | 0.015 | 0.024 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0019 | 0 | 4.322 | 0.010
18~19时 | 105.947 | 6.692 | 6.934 | 7.361 | 5.247 | 0.478 | 0.022 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 2.762 | 0.21
19~20时 | 82.215 | 6.68 | 6.832 | 7.243 | 2.646 | 0.218 | 0.021 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.577 | 0.047
20~21时 | 11.643 | 7.243 | 7.28 | 7.306 | 2.453 | 0.029 | 0.015 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.378 | 0.005
21~22时 | 3.013 | 7.11 | 7.146 | 7.254 | 2.115 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.1 | 0
22~23时 | 19.818 | 7.087 | 7.17 | 7.248 | 1.955 | 0.034 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.102 | 0.002
23~24时 | 41.841 | 7.142 | 7.188 | 7.291 | 1.674 | 0.07 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.104 | 0.004
有效日均值 |  |  | 6.9810 |  | 5.615 |  | 0.012 |  | 0.010 |  | 0.0648 |  | 1.699
最大值 | 141.522 | 7.243 | 7.28 | 7.361 | 11.917 | 1.619 | 0.024 | 0.002 | 0.031 | 0.002 | 0.291 | 0.02 | 4.322 | 0.37
最小值 | 1.517 | 6.627 | 6.756 | 6.868 | 1.674 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 1882.2495 |  |  |  |  | 11.995 |  | 0.022 |  | 0.016 |  | 0.1209 |  | 2.914