## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-06 00:00:00 至 2025-09-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.194 | 8.55 | 8.65 | 8.69 | 6.907 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.002 | 0 | 2.25 | 0
01~02时 | 0.142 | 8.54 | 8.62 | 8.66 | 10.227 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.002 | 0 | 2.267 | 0
02~03时 | 0.132 | 8.49 | 8.59 | 8.65 | 9.27 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.001 | 0 | 2.257 | 0
03~04时 | 0.093 | 8.42 | 8.56 | 8.61 | 7.094 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0
04~05时 | 0.084 | 8.45 | 8.51 | 8.57 | 5.354 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0
05~06时 | 0.077 | 8.38 | 8.48 | 8.54 | 1.4 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0
06~07时 | 0.039 | 8.42 | 8.48 | 8.54 | 1.644 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 2.257 | 0
07~08时 | 0.027 | 8.36 | 8.48 | 8.56 | 2.2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0
08~09时 | 0.029 | 8.39 | 8.55 | 8.66 | 4.206 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 0
09~10时 | 0.028 | 8.56 | 8.68 | 8.75 | 8.469 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0
10~11时 | 0.025 | 8.59 | 8.72 | 8.77 | 6.37 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0
11~12时 | 0.024 | 8.63 | 8.73 | 8.78 | 1.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0
12~13时 | 0.14 | 8.51 | 8.72 | 8.79 | 1.603 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 2.282 | 0
13~14时 | 9.577 | 8.64 | 8.75 | 8.8 | 1.609 | 0.015 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 2.187 | 0.021
14~15时 | 13.196 | 8.72 | 8.79 | 8.82 | 1.51 | 0.02 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0083 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.189 | 0.029
15~16时 | 12.923 | 8.74 | 8.82 | 8.84 | 1.3 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0069 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.191 | 0.028
16~17时 | 8.786 | 8.73 | 8.81 | 8.84 | 1.293 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0066 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 2.171 | 0.019
17~18时 | 1.772 | 8.61 | 8.8 | 8.85 | 1.278 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.001 | 0 | 2.109 | 0.004
18~19时 | 0.702 | 8.6 | 8.8 | 8.85 | 2.433 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 0.002
19~20时 | 0.417 | 8.66 | 8.76 | 8.82 | 5.086 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0.001
20~21时 | 0.257 | 8.55 | 8.71 | 8.78 | 6.847 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0.001
21~22时 | 0.193 | 8.51 | 8.7 | 8.75 | 10.6 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0
22~23时 | 0.138 | 8.5 | 8.69 | 8.73 | 8.96 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0
23~24时 | 0.119 | 8.62 | 8.68 | 8.72 | 5.465 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 2.165 | 0
有效日均值 |  |  | 8.67 |  | 4.697 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.0051 |  | 0 |  | 2.238
最大值 | 13.196 | 8.74 | 8.82 | 8.85 | 10.6 | 0.02 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 2.356 | 0.029
最小值 | 0.024 | 8.36 | 8.48 | 8.54 | 1.278 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 2.109 | 0
总量 | 49.113 |  |  |  |  | 0.081 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.107