## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-10 00:00:00 至 2025-09-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.135 | 8.46 | 8.6 | 8.67 | 5.443 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0
01~02时 | 0.133 | 8.43 | 8.58 | 8.65 | 4.843 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
02~03时 | 0.084 | 8.38 | 8.51 | 8.61 | 4.688 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0
03~04时 | 0.079 | 8.35 | 8.49 | 8.58 | 4.345 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0
04~05时 | 0.072 | 8.36 | 8.49 | 8.55 | 4.772 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0
05~06时 | 0.03 | 8.22 | 8.43 | 8.52 | 5.719 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0
06~07时 | 0.022 | 8.28 | 8.41 | 8.49 | 6.458 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0
07~08时 | 0.021 | 8.29 | 8.41 | 8.49 | 8.094 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
08~09时 | 0.02 | 8.31 | 8.49 | 8.62 | 17.658 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0
09~10时 | 0.024 | 8.41 | 8.61 | 8.74 | 37.373 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0
10~11时 | 0.023 | 8.57 | 8.71 | 8.77 | 37.469 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0
11~12时 | 0.025 | 8.61 | 8.72 | 8.76 | 37.64 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.274 | 0 | 1.84 | 0
12~13时 | 0.021 | 8.51 | 8.68 | 8.74 | 37.64 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.324 | 0 | 1.841 | 0
13~14时 | 0.015 | 8.61 | 8.72 | 8.75 | 37.64 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.034 | 0 | 1.841 | 0
14~15时 | 0.007 | 8.59 | 8.71 | 8.76 | 37.64 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.017 | 0 | 1.843 | 0
15~16时 | 0.002 | 8.59 | 8.71 | 8.77 | 37.64 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.015 | 0 | 1.843 | 0
16~17时 | 0.001 | 8.66 | 8.73 | 8.77 | 37.64 | 0 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.02 | 0 | 0.005 | 0 | 1.842 | 0
17~18时 | 0 | 8.63 | 8.73 | 8.79 | 37.64 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0
18~19时 | 0.31 | 8.63 | 8.73 | 8.78 | 8.289 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0.001
19~20时 | 6.694 | 8.68 | 8.76 | 8.86 | 1.7 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0.012
20~21时 | 16.444 | 8.76 | 8.81 | 8.84 | 1.868 | 0.031 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0040 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.833 | 0.03
21~22时 | 17.338 | 8.71 | 8.79 | 8.84 | 2.23 | 0.039 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.802 | 0.031
22~23时 | 15.303 | 8.64 | 8.74 | 8.79 | 3.713 | 0.053 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0.027
23~24时 | 4.523 | 8.57 | 8.68 | 8.74 | 6.466 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0.008
有效日均值 |  |  | 8.64 |  | 17.692 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0098 |  | 0.028 |  | 1.752
最大值 | 17.338 | 8.76 | 8.81 | 8.86 | 37.64 | 0.053 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.324 | 0 | 2.032 | 0.031
最小值 | 0 | 8.22 | 8.41 | 8.49 | 1.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 61.327 |  |  |  |  | 0.171 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0 |  | 0.111