## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-11 00:00:00 至 2025-09-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 55.051 | 7.119 | 7.167 | 7.235 | 17.868 | 1 | 0.009 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.101 | 0.006
01~02时 | 88.672 | 6.994 | 7.059 | 7.177 | 44.307 | 3.929 | 0.010 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 0.101 | 0.009
02~03时 | 109.48 | 6.59 | 6.831 | 7.254 | 28.545 | 2.616 | 0.009 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 0.104 | 0.012
03~04时 | 116.142 | 6.643 | 6.798 | 6.982 | 1.319 | 0.153 | 0.008 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.108 | 0.013
04~05时 | 34.806 | 6.981 | 7.28 | 7.398 | 1.286 | 0.045 | 0.008 | 0 | 0.022 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 0.107 | 0.004
05~06时 | 3.397 | 7.101 | 7.174 | 7.362 | 1.231 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.105 | 0
06~07时 | 16.98 | 7.105 | 7.322 | 7.388 | 2.181 | 0.053 | 0.012 | 0 | 0.041 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 0.436 | 0.012
07~08时 | 49.622 | 7.217 | 7.243 | 7.293 | 3.799 | 0.189 | 0.017 | 0.001 | 0.054 | 0.003 | 0.0002 | 0 | 0.884 | 0.044
08~09时 | 16.23 | 7.298 | 7.411 | 7.432 | 2.858 | 0.05 | 0.017 | 0 | 0.05 | 0.001 | 0.0003 | 0 | 0.516 | 0.010
09~10时 | 10.077 | 7.35 | 7.367 | 7.386 | 1.232 | 0.012 | 0.018 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.019 | 0
10~11时 | 97.496 | 6.629 | 6.907 | 7.387 | 1.786 | 0.193 | 0.014 | 0.001 | 0.041 | 0.004 | 0.0005 | 0.0001 | 0.055 | 0.007
11~12时 | 66.866 | 6.629 | 6.893 | 7.276 | 2.8 | 0.187 | 0.010 | 0.001 | 0.041 | 0.003 | 0.0006 | 0 | 0.106 | 0.007
12~13时 | 76.025 | 6.765 | 7.131 | 7.354 | 2.58 | 0.181 | 0.009 | 0.001 | 0.039 | 0.003 | 0.0007 | 0.0001 | 0.105 | 0.008
13~14时 | 28.78 | 7.039 | 7.155 | 7.284 | 2.2 | 0.063 | 0.008 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 0.104 | 0.003
14~15时 | 35.406 | 6.775 | 7.177 | 7.315 | 2.201 | 0.078 | 0.008 | 0 | 0.034 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 0.104 | 0.004
15~16时 | 8.786 | 6.8 | 7.15 | 7.291 | 2.203 | 0.019 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.105 | 0.001
16~17时 | 2.701 | 6.931 | 6.959 | 7.086 | 1.922 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.104 | 0
17~18时 | 88.516 | 6.867 | 6.918 | 7.033 | 1.4 | 0.124 | 0.008 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 0.103 | 0.009
18~19时 | 105.287 | 6.473 | 6.701 | 7.114 | 1.73 | 0.192 | 0.007 | 0.001 | 0.026 | 0.003 | 0.0013 | 0.0001 | 0.102 | 0.011
19~20时 | 124.153 | 6.531 | 6.741 | 6.95 | 2.3 | 0.286 | 0.007 | 0.001 | 0.029 | 0.004 | 0.0014 | 0.0002 | 0.1 | 0.012
20~21时 | 137.291 | 6.613 | 6.768 | 6.951 | 2.102 | 0.287 | 0.009 | 0.001 | 0.031 | 0.004 | 0.0013 | 0.0002 | 0.1 | 0.014
21~22时 | 124.298 | 6.582 | 6.707 | 6.961 | 1.761 | 0.219 | 0.012 | 0.001 | 0.036 | 0.004 | 0.0011 | 0.0001 | 0.101 | 0.013
22~23时 | 118.526 | 6.529 | 6.797 | 6.965 | 1.696 | 0.201 | 0.012 | 0.001 | 0.033 | 0.004 | 0.0011 | 0.0001 | 0.407 | 0.051
23~24时 | 83.676 | 6.516 | 6.674 | 7.014 | 1.585 | 0.133 | 0.012 | 0.001 | 0.029 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 0.824 | 0.069
有效日均值 |  |  | 7.0141 |  | 5.537 |  | 0.010 |  | 0.032 |  | 0.0009 |  | 0.204
最大值 | 137.291 | 7.35 | 7.411 | 7.432 | 44.307 | 3.929 | 0.018 | 0.001 | 0.054 | 0.004 | 0.0016 | 0.0002 | 0.884 | 0.069
最小值 | 2.701 | 6.473 | 6.674 | 6.95 | 1.231 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.019 | 0
总量 | 1598.2748 |  |  |  |  | 10.219 |  | 0.016 |  | 0.048 |  | 0.0017 |  | 0.315