## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-15 00:00:00 至 2025-09-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.012 | 8.6 | 8.7 | 8.75 | 3.331 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0030 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0
01~02时 | 0.011 | 8.61 | 8.67 | 8.73 | 2.725 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0
02~03时 | 0.010 | 8.51 | 8.65 | 8.72 | 2.926 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0
03~04时 | 0.003 | 8.56 | 8.62 | 8.67 | 3.347 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0
04~05时 | 0 | 8.46 | 8.59 | 8.66 | 6.306 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0
05~06时 | 0 | 8.46 | 8.55 | 8.61 | 12.497 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0
06~07时 | 0 | 8.41 | 8.51 | 8.59 | 13.314 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0
07~08时 | 0 | 8.37 | 8.49 | 8.57 | 15.023 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 0
08~09时 | 0.002 | 8.47 | 8.6 | 8.74 | 13.799 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0
09~10时 | 2.101 | 8.63 | 8.73 | 8.81 | 11.237 | 0.024 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0.003
10~11时 | 14.942 | 8.72 | 8.77 | 8.79 | 9.495 | 0.138 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.348 | 0.02
11~12时 | 14.597 | 8.68 | 8.78 | 8.81 | 5.85 | 0.085 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.396 | 0.02
12~13时 | 13.738 | 8.75 | 8.79 | 8.81 | 7.576 | 0.103 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.382 | 0.019
13~14时 | 11.81 | 8.74 | 8.8 | 8.83 | 10.736 | 0.127 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.336 | 0.016
14~15时 | 4.091 | 8.7 | 8.81 | 8.85 | 9.509 | 0.041 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0.005
15~16时 | 1.069 | 8.76 | 8.82 | 8.87 | 6.719 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0.001
16~17时 | 0.533 | 8.75 | 8.81 | 8.86 | 8.807 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0.001
17~18时 | 0.316 | 8.77 | 8.81 | 8.85 | 12.88 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0
18~19时 | 0.19 | 8.68 | 8.8 | 8.85 | 11.3 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0
19~20时 | 0.141 | 8.68 | 8.79 | 8.86 | 8.218 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0
20~21时 | 0.109 | 8.73 | 8.81 | 8.87 | 9.365 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0
21~22时 | 0.073 | 8.72 | 8.79 | 8.83 | 11.604 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0
22~23时 | 0.067 | 8.69 | 8.78 | 8.83 | 10.754 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0
23~24时 | 0.023 | 8.68 | 8.76 | 8.82 | 9.097 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0
有效日均值 |  |  | 8.72 |  | 9.017 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.0041 |  | 0 |  | 1.270
最大值 | 14.942 | 8.77 | 8.82 | 8.87 | 15.023 | 0.138 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.422 | 0.02
最小值 | 0 | 8.37 | 8.49 | 8.57 | 2.725 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0
总量 | 63.841 |  |  |  |  | 0.540 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0006 |  | 0 |  | 0.087