## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-16 00:00:00 至 2025-09-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 107.358 | 6.87 | 7.034 | 7.321 | 3.779 | 0.378 | 0.031 | 0.003 | 0.02 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.865 | 0.074
01~02时 | 94 | 6.869 | 6.965 | 7.288 | 2.557 | 0.24 | 0.03 | 0.003 | 0.024 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.244 | 0.023
02~03时 | 101.955 | 6.522 | 6.821 | 7.326 | 2.198 | 0.21 | 0.025 | 0.002 | 0.021 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.183 | 0.016
03~04时 | 87.187 | 6.442 | 6.646 | 7.208 | 1.6 | 0.14 | 0.02 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.1 | 0.009
04~05时 | 95.783 | 6.514 | 6.821 | 7.342 | 1.938 | 0.198 | 0.018 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.103 | 0.010
05~06时 | 95.64 | 6.766 | 6.957 | 7.278 | 2.5 | 0.239 | 0.016 | 0.002 | 0.013 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0.108 | 0.010
06~07时 | 78.505 | 6.947 | 7.078 | 7.348 | 2.312 | 0.175 | 0.015 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 0.105 | 0.008
07~08时 | 109.207 | 6.951 | 6.966 | 6.977 | 2 | 0.218 | 0.014 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.1 | 0.011
08~09时 | 106.339 | 6.945 | 6.973 | 6.994 | 1.813 | 0.191 | 0.013 | 0.001 | 0.015 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 0.102 | 0.011
09~10时 | 27.282 | 6.983 | 7.077 | 7.237 | 1.5 | 0.041 | 0.013 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.104 | 0.003
10~11时 | 90.696 | 6.482 | 6.707 | 7.152 | 1.234 | 0.102 | 0.014 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.103 | 0.009
11~12时 | 79.786 | 6.5 | 6.719 | 7.123 | 0.79 | 0.063 | 0.016 | 0.001 | 0.031 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.102 | 0.008
12~13时 | 73.343 | 6.907 | 7.123 | 7.303 | 1.055 | 0.094 | 0.016 | 0.001 | 0.032 | 0.002 | 0.0008 | 0 | 0.103 | 0.008
13~14时 | 74.447 | 6.9 | 6.951 | 7.193 | 1.496 | 0.111 | 0.015 | 0.001 | 0.033 | 0.002 | 0.0005 | 0 | 0.105 | 0.008
14~15时 | 10.724 | 7.007 | 7.188 | 7.287 | 1.535 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.104 | 0.001
15~16时 | 32.304 | 6.915 | 6.93 | 7.018 | 1.6 | 0.052 | 0.015 | 0 | 0.03 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 0.103 | 0.003
16~17时 | 1.896 | 6.928 | 6.937 | 6.949 | 1.133 | 0.002 | 0.015 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.102 | 0
17~18时 | 1.109 | 6.946 | 6.967 | 6.985 | 0.348 | 0 | 0.014 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.1 | 0
18~19时 | 99.186 | 6.818 | 6.89 | 7.026 | 0.78 | 0.099 | 0.015 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 0.1 | 0.010
19~20时 | 77.07 | 6.814 | 6.834 | 6.875 | 1.5 | 0.116 | 0.015 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 0.101 | 0.008
20~21时 | 1.767 | 6.872 | 6.906 | 6.917 | 1.121 | 0.002 | 0.015 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.102 | 0
21~22时 | 3.319 | 6.853 | 6.91 | 6.963 | 0.437 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.103 | 0
22~23时 | 1.082 | 6.858 | 6.919 | 6.97 | 0.437 | 0 | 0.02 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.251 | 0
23~24时 | 0.77 | 6.967 | 6.988 | 7.004 | 0.437 | 0 | 0.026 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.452 | 0
有效日均值 |  |  | 6.9300 |  | 1.504 |  | 0.018 |  | 0.022 |  | 0.0010 |  | 0.164
最大值 | 109.207 | 7.007 | 7.188 | 7.348 | 3.779 | 0.378 | 0.031 | 0.003 | 0.033 | 0.002 | 0.0016 | 0.0001 | 0.865 | 0.074
最小值 | 0.77 | 6.442 | 6.646 | 6.875 | 0.348 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 1450.7639 |  |  |  |  | 2.690 |  | 0.026 |  | 0.030 |  | 0.0013 |  | 0.232