## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-19 00:00:00 至 2025-09-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 28.183 | 7.551 | 7.668 | 7.73 | 19.737 | 0.562 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0049 | 0.0001 | 0.103 | 0.003
01~02时 | 31.921 | 7.683 | 7.703 | 7.739 | 18.678 | 0.596 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.0061 | 0.0002 | 0.103 | 0.003
02~03时 | 10.735 | 7.654 | 7.709 | 7.741 | 18.791 | 0.201 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 0.103 | 0.001
03~04时 | 13.889 | 7.603 | 7.68 | 7.715 | 19.04 | 0.264 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.104 | 0.001
04~05时 | 42.63 | 6.923 | 7.374 | 7.668 | 18.927 | 0.804 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.001 | 0.0086 | 0.0003 | 0.105 | 0.005
05~06时 | 10.574 | 7.211 | 7.418 | 7.551 | 18.678 | 0.198 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0064 | 0.0001 | 0.108 | 0.001
06~07时 | 0.149 | 7.541 | 7.57 | 7.598 | 18.846 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 0.014 | 0 | 0.108 | 0
07~08时 | 5.91 | 7.514 | 7.533 | 7.608 | 19.214 | 0.114 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0 | 0.026 | 0.0002 | 0.109 | 0.001
08~09时 | 0.21 | 7.451 | 7.508 | 7.557 | 18.68 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0 | 0.02 | 0 | 0.107 | 0
09~10时 | 2.841 | 7.456 | 7.49 | 7.505 | 17.506 | 0.05 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.01 | 0 | 0.104 | 0
10~11时 | 86.835 | 6.513 | 6.934 | 7.541 | 17.589 | 1.531 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0090 | 0.0007 | 0.106 | 0.009
11~12时 | 90.856 | 6.567 | 6.904 | 7.191 | 17.772 | 1.615 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.0063 | 0.0006 | 0.109 | 0.010
12~13时 | 101.841 | 6.912 | 7.091 | 7.251 | 18.309 | 1.871 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.0055 | 0.0005 | 0.108 | 0.011
13~14时 | 4.476 | 6.967 | 7.039 | 7.109 | 19.486 | 0.087 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.107 | 0
14~15时 | 1.464 | 7.102 | 7.162 | 7.192 | 19.937 | 0.029 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.112 | 0
15~16时 | 18.869 | 7.181 | 7.271 | 7.416 | 20.855 | 0.394 | 0.003 | 0 | 0.037 | 0.001 | 0.0088 | 0.0002 | 0.121 | 0.002
16~17时 | 20.08 | 7.417 | 7.498 | 7.552 | 20.625 | 0.418 | 0.005 | 0 | 0.036 | 0.001 | 0.0067 | 0.0002 | 0.114 | 0.002
17~18时 | 5.76 | 7.55 | 7.583 | 7.597 | 20.12 | 0.116 | 0.008 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.104 | 0.001
18~19时 | 75.788 | 6.53 | 6.982 | 7.593 | 19.978 | 1.508 | 0.012 | 0.001 | 0.034 | 0.003 | 0.0049 | 0.0004 | 0.103 | 0.008
19~20时 | 70.157 | 6.593 | 7.095 | 7.513 | 19.667 | 1.38 | 0.016 | 0.001 | 0.033 | 0.002 | 0.0069 | 0.0005 | 0.102 | 0.007
20~21时 | 43.992 | 7.512 | 7.602 | 7.659 | 20.977 | 0.923 | 0.011 | 0 | 0.034 | 0.001 | 0.0056 | 0.0002 | 0.102 | 0.005
21~22时 | 19.204 | 7.651 | 7.684 | 7.715 | 23.677 | 0.455 | 0.007 | 0 | 0.036 | 0.001 | 0.0037 | 0.0001 | 0.103 | 0.002
22~23时 | 0.663 | 7.496 | 7.594 | 7.663 | 22.249 | 0.015 | 0.004 | 0 | 0.038 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.103 | 0
23~24时 | 0.596 | 7.465 | 7.475 | 7.504 | 19.12 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.104 | 0
有效日均值 |  |  | 7.3991 |  | 19.519 |  | 0.004 |  | 0.027 |  | 0.0081 |  | 0.106
最大值 | 101.841 | 7.683 | 7.709 | 7.741 | 23.677 | 1.871 | 0.016 | 0.001 | 0.042 | 0.003 | 0.026 | 0.0007 | 0.121 | 0.011
最小值 | 0.149 | 6.513 | 6.904 | 7.109 | 17.506 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.102 | 0
总量 | 687.6339 |  |  |  |  | 13.148 |  | 0.004 |  | 0.017 |  | 0.0046 |  | 0.073