## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-20 00:00:00 至 2025-09-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.028 | 8.46 | 8.55 | 8.61 | 2.262 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0
01~02时 | 0.026 | 8.42 | 8.52 | 8.57 | 2.8 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0
02~03时 | 0.027 | 8.44 | 8.51 | 8.56 | 2.308 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0
03~04时 | 0.025 | 8.46 | 8.53 | 8.57 | 1.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0
04~05时 | 0.022 | 8.49 | 8.52 | 8.57 | 1.267 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0
05~06时 | 0.026 | 8.44 | 8.51 | 8.55 | 1.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0
06~07时 | 0.026 | 8.42 | 8.5 | 8.54 | 1.528 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0
07~08时 | 0.023 | 8.43 | 8.48 | 8.52 | 2.2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0
08~09时 | 0.006 | 8.39 | 8.46 | 8.52 | 2.134 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0
09~10时 | 0.014 | 8.38 | 8.47 | 8.53 | 2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0
10~11时 | 0.152 | 8.47 | 8.52 | 8.59 | 1.897 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0
11~12时 | 7.522 | 8.46 | 8.57 | 8.63 | 1.7 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.94 | 0.007
12~13时 | 16.155 | 8.54 | 8.62 | 8.65 | 1.994 | 0.032 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.907 | 0.015
13~14时 | 16.9 | 8.56 | 8.61 | 8.65 | 2.6 | 0.044 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.793 | 0.013
14~15时 | 7.712 | 8.52 | 8.59 | 8.63 | 2.339 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0.006
15~16时 | 9.436 | 8.49 | 8.58 | 8.62 | 1.8 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0.010
16~17时 | 10.281 | 8.5 | 8.56 | 8.61 | 1.291 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0.011
17~18时 | 2.398 | 8.45 | 8.54 | 8.59 | 0.243 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0.003
18~19时 | 0.763 | 8.41 | 8.5 | 8.57 | 0.85 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0.001
19~20时 | 0.405 | 8.37 | 8.45 | 8.51 | 2.1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0
20~21时 | 0.23 | 8.33 | 8.41 | 8.48 | 14.899 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0
21~22时 | 0.156 | 8.27 | 8.37 | 8.43 | 41.28 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0
22~23时 | 0.107 | 8.26 | 8.33 | 8.41 | 28.416 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0
23~24时 | 0.089 | 8.25 | 8.32 | 8.37 | 1.9 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0
有效日均值 |  |  | 8.50 |  | 5.096 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.0024 |  | 0 |  | 0.918
最大值 | 16.9 | 8.56 | 8.62 | 8.65 | 41.28 | 0.044 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.143 | 0.015
最小值 | 0.006 | 8.25 | 8.32 | 8.37 | 0.243 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0
总量 | 72.528 |  |  |  |  | 0.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0.066