## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-20 00:00:00 至 2025-09-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 33.064 | 7.257 | 7.387 | 7.504 | 19.512 | 0.655 | 0.001 | 0 | 0.041 | 0.001 | 0.0025 | 0.0001 | 0.104 | 0.003
01~02时 | 51.023 | 7.237 | 7.257 | 7.306 | 20.31 | 1.036 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0.002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.105 | 0.005
02~03时 | 43.679 | 7.305 | 7.396 | 7.517 | 19.83 | 0.88 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.106 | 0.005
03~04时 | 10.184 | 7.509 | 7.551 | 7.575 | 18.851 | 0.192 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.108 | 0.001
04~05时 | 10.33 | 7.567 | 7.586 | 7.604 | 19.147 | 0.198 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.107 | 0.001
05~06时 | 4.5 | 7.563 | 7.598 | 7.614 | 19.757 | 0.089 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.106 | 0
06~07时 | 31.755 | 7.05 | 7.282 | 7.571 | 20.737 | 0.639 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.011 | 0.0003 | 0.106 | 0.003
07~08时 | 80.231 | 7.228 | 7.328 | 7.356 | 22.756 | 1.826 | 0.006 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.028 | 0.0023 | 0.107 | 0.009
08~09时 | 23.233 | 7.342 | 7.355 | 7.387 | 21.511 | 0.526 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.022 | 0.0007 | 0.211 | 0.003
09~10时 | 2.276 | 7.384 | 7.436 | 7.506 | 18.944 | 0.043 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.379 | 0.001
10~11时 | 75.199 | 6.588 | 7.065 | 7.548 | 19.603 | 1.506 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.01 | 0.0006 | 0.445 | 0.037
11~12时 | 109.928 | 6.602 | 6.916 | 7.345 | 20.946 | 2.303 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.002 | 0.0054 | 0.0006 | 0.55 | 0.06
12~13时 | 99.004 | 7.342 | 7.406 | 7.438 | 20.737 | 2.05 | 0.005 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0047 | 0.0005 | 0.504 | 0.049
13~14时 | 113.854 | 7.42 | 7.451 | 7.494 | 20.302 | 2.311 | 0.008 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.0037 | 0.0004 | 0.43 | 0.049
14~15时 | 97.281 | 6.566 | 7.055 | 7.505 | 20.806 | 2.022 | 0.008 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0032 | 0.0003 | 0.575 | 0.055
15~16时 | 95.975 | 6.642 | 6.837 | 7.267 | 21.846 | 2.097 | 0.007 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0025 | 0.0002 | 0.826 | 0.079
16~17时 | 116.866 | 7.268 | 7.445 | 7.491 | 21.727 | 2.537 | 0.009 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.0042 | 0.0005 | 0.872 | 0.103
17~18时 | 105.843 | 7.484 | 7.499 | 7.508 | 21.483 | 2.274 | 0.011 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.0068 | 0.0007 | 0.945 | 0.1
18~19时 | 91.733 | 6.696 | 7.145 | 7.544 | 21.902 | 2.016 | 0.010 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0064 | 0.0006 | 1.127 | 0.106
19~20时 | 116.474 | 6.71 | 6.96 | 7.463 | 22.766 | 2.652 | 0.009 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.0058 | 0.0007 | 1.42 | 0.165
20~21时 | 135.558 | 6.963 | 7.239 | 7.555 | 23.878 | 3.245 | 0.010 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.0045 | 0.0006 | 1.741 | 0.238
21~22时 | 121.634 | 6.981 | 7.05 | 7.341 | 26.145 | 3.18 | 0.012 | 0.001 | 0.013 | 0.002 | 0.0027 | 0.0003 | 2.267 | 0.276
22~23时 | 118.401 | 7.34 | 7.507 | 7.573 | 26.486 | 3.139 | 0.014 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.0025 | 0.0003 | 2.392 | 0.284
23~24时 | 85.86 | 7.547 | 7.557 | 7.574 | 27.244 | 2.339 | 0.015 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.0021 | 0.0002 | 2.595 | 0.223
有效日均值 |  |  | 7.3049 |  | 21.551 |  | 0.006 |  | 0.019 |  | 0.0062 |  | 0.755
最大值 | 135.558 | 7.567 | 7.598 | 7.614 | 27.244 | 3.245 | 0.015 | 0.002 | 0.041 | 0.002 | 0.028 | 0.0023 | 2.595 | 0.284
最小值 | 2.276 | 6.566 | 6.837 | 7.267 | 18.851 | 0.043 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.104 | 0
总量 | 1773.8942 |  |  |  |  | 39.754 |  | 0.014 |  | 0.029 |  | 0.0100 |  | 1.857