## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-21 00:00:00 至 2025-09-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 125.178 | 7.512 | 7.527 | 7.555 | 27.037 | 3.387 | 0.019 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.0018 | 0.0002 | 2.737 | 0.341
01~02时 | 107.84 | 7.501 | 7.508 | 7.524 | 26.606 | 2.869 | 0.022 | 0.002 | 0.022 | 0.002 | 0.0014 | 0.0002 | 2.968 | 0.32
02~03时 | 83.415 | 6.668 | 7.152 | 7.559 | 26.425 | 2.208 | 0.023 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 2.587 | 0.223
03~04时 | 71.224 | 6.658 | 6.901 | 7.337 | 26.053 | 1.856 | 0.024 | 0.002 | 0.013 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 1.956 | 0.139
04~05时 | 72.255 | 7.203 | 7.404 | 7.533 | 25.098 | 1.781 | 0.023 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 1.63 | 0.108
05~06时 | 115.841 | 7.518 | 7.562 | 7.586 | 23.13 | 2.679 | 0.023 | 0.003 | 0.010 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 1.095 | 0.127
06~07时 | 79.6 | 7.548 | 7.575 | 7.599 | 22.776 | 1.829 | 0.021 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.0069 | 0.0003 | 0.918 | 0.08
07~08时 | 6.764 | 7.557 | 7.611 | 7.643 | 22.034 | 0.149 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.627 | 0.004
08~09时 | 24.918 | 7.61 | 7.649 | 7.702 | 21.562 | 0.532 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0003 | 0.554 | 0.013
09~10时 | 39.177 | 7.697 | 7.715 | 7.729 | 20.582 | 0.806 | 0.013 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0081 | 0.0003 | 0.435 | 0.017
10~11时 | 71.024 | 6.656 | 7.144 | 7.746 | 20.7 | 1.475 | 0.013 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0062 | 0.0004 | 0.312 | 0.017
11~12时 | 99.708 | 6.68 | 6.907 | 7.369 | 20.946 | 2.089 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0033 | 0.0003 | 0.108 | 0.011
12~13时 | 96.298 | 7.365 | 7.512 | 7.557 | 18.15 | 1.789 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0028 | 0.0003 | 0.106 | 0.010
13~14时 | 26.73 | 7.542 | 7.628 | 7.701 | 11.827 | 0.316 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 0.103 | 0.003
14~15时 | 38.938 | 7.625 | 7.676 | 7.766 | 12.502 | 0.485 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.082 | 0.003
15~16时 | 7.743 | 7.659 | 7.72 | 7.754 | 13.893 | 0.108 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0
16~17时 | 6.19 | 7.751 | 7.764 | 7.779 | 13.397 | 0.083 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.068 | 0
17~18时 | 5.99 | 7.773 | 7.783 | 7.796 | 12.36 | 0.074 | 0.013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.102 | 0.001
18~19时 | 34.409 | 7.551 | 7.676 | 7.805 | 11.695 | 0.394 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.101 | 0.003
19~20时 | 35.772 | 7.515 | 7.536 | 7.576 | 10.303 | 0.369 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.1 | 0.004
20~21时 | 7.69 | 7.576 | 7.65 | 7.7 | 10.506 | 0.081 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.103 | 0.001
21~22时 | 6.062 | 7.693 | 7.714 | 7.726 | 10.93 | 0.066 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.107 | 0.001
22~23时 | 24.486 | 7.649 | 7.71 | 7.743 | 11.339 | 0.294 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.107 | 0.003
23~24时 | 23.254 | 7.659 | 7.698 | 7.748 | 12.189 | 0.283 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.108 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.5305 |  | 18.002 |  | 0.013 |  | 0.009 |  | 0.0030 |  | 0.711
最大值 | 125.178 | 7.773 | 7.783 | 7.805 | 27.037 | 3.387 | 0.024 | 0.003 | 0.022 | 0.002 | 0.016 | 0.0004 | 2.968 | 0.341
最小值 | 5.99 | 6.656 | 6.901 | 7.337 | 10.303 | 0.066 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.048 | 0
总量 | 1210.5164 |  |  |  |  | 26.001 |  | 0.020 |  | 0.013 |  | 0.0029 |  | 1.432