## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-22 00:00:00 至 2025-09-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 65.789 | 6.838 | 7.308 | 7.761 | 12.215 | 0.805 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.106 | 0.007
01~02时 | 81.531 | 6.843 | 7.03 | 7.47 | 12.27 | 1 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.103 | 0.008
02~03时 | 67.824 | 7.468 | 7.6 | 7.643 | 12.213 | 0.828 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.103 | 0.007
03~04时 | 36.469 | 7.637 | 7.693 | 7.766 | 12.096 | 0.441 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.104 | 0.004
04~05时 | 5.201 | 7.741 | 7.757 | 7.775 | 12.325 | 0.064 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.106 | 0.001
05~06时 | 4.861 | 7.769 | 7.783 | 7.792 | 12.809 | 0.062 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.108 | 0.001
06~07时 | 7.301 | 7.785 | 7.797 | 7.83 | 12.896 | 0.095 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0049 | 0.0001 | 0.106 | 0.001
07~08时 | 2.331 | 7.766 | 7.815 | 7.848 | 13.079 | 0.03 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.103 | 0
08~09时 | 2 | 7.587 | 7.669 | 7.765 | 13.052 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.103 | 0
09~10时 | 0.836 | 7.554 | 7.565 | 7.591 | 12.994 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.104 | 0
10~11时 | 72.495 | 6.389 | 7.01 | 7.62 | 13.082 | 0.952 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0041 | 0.0003 | 0.104 | 0.008
11~12时 | 102.547 | 6.402 | 6.663 | 7.176 | 13.267 | 1.36 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0024 | 0.0002 | 0.105 | 0.011
12~13时 | 48.591 | 7.176 | 7.411 | 7.496 | 13.729 | 0.646 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0020 | 0.0001 | 0.151 | 0.005
13~14时 | 1.958 | 7.493 | 7.554 | 7.593 | 14.697 | 0.029 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.222 | 0
14~15时 | 26.538 | 7.524 | 7.582 | 7.642 | 14.554 | 0.389 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.531 | 0.008
15~16时 | 1.618 | 7.606 | 7.614 | 7.641 | 14.255 | 0.023 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 1.056 | 0.002
16~17时 | 1.079 | 7.619 | 7.638 | 7.651 | 14.139 | 0.015 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.749 | 0.001
17~18时 | 0.855 | 7.646 | 7.658 | 7.672 | 13.893 | 0.012 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.227 | 0
18~19时 | 74.72 | 6.641 | 7.175 | 7.689 | 13.72 | 1.018 | 0.017 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.179 | 0.011
19~20时 | 52.895 | 6.656 | 6.806 | 7.14 | 13.354 | 0.706 | 0.015 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.104 | 0.006
20~21时 | 35.315 | 7.14 | 7.431 | 7.598 | 13.296 | 0.469 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.103 | 0.004
21~22时 | 9.819 | 7.584 | 7.593 | 7.611 | 13.174 | 0.129 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.102 | 0.001
22~23时 | 1.027 | 7.589 | 7.61 | 7.624 | 13.376 | 0.014 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.104 | 0
23~24时 | 17.025 | 7.605 | 7.682 | 7.795 | 13.803 | 0.235 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.108 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.4773 |  | 13.262 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.0022 |  | 0.204
最大值 | 102.547 | 7.785 | 7.815 | 7.848 | 14.697 | 1.36 | 0.018 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0.0003 | 1.056 | 0.011
最小值 | 0.836 | 6.389 | 6.663 | 7.14 | 12.096 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.102 | 0
总量 | 720.6328 |  |  |  |  | 9.361 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0011 |  | 0.087