## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-23 00:00:00 至 2025-09-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.436 | 8.01 | 8.08 | 8.13 | 1.466 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0
01~02时 | 0.263 | 7.98 | 8.06 | 8.11 | 1.2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0
02~03时 | 0.175 | 7.95 | 8.04 | 8.09 | 1.424 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0
03~04时 | 0.146 | 7.97 | 8.01 | 8.06 | 1.9 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0
04~05时 | 0.098 | 7.93 | 7.99 | 8.04 | 1.996 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0
05~06时 | 0.089 | 7.88 | 7.96 | 8 | 2.2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0
06~07时 | 0.074 | 7.88 | 7.94 | 7.98 | 1.931 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0
07~08时 | 0.031 | 7.8 | 7.91 | 7.95 | 1.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0
08~09时 | 0.028 | 7.86 | 7.91 | 7.94 | 1.366 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0
09~10时 | 3.546 | 7.85 | 7.91 | 7.95 | 1.3 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0.003
10~11时 | 12.681 | 7.86 | 7.92 | 7.96 | 1.8 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0.012
11~12时 | 14.18 | 7.84 | 7.91 | 7.94 | 2.8 | 0.04 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.062 | 0.015
12~13时 | 14.225 | 7.83 | 7.89 | 7.93 | 2.733 | 0.039 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0064 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.08 | 0.015
13~14时 | 14.39 | 7.84 | 7.88 | 7.92 | 2.6 | 0.037 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0.016
14~15时 | 14.916 | 7.84 | 7.88 | 7.91 | 2.633 | 0.039 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0.021
15~16时 | 14.259 | 7.81 | 7.85 | 7.9 | 2.7 | 0.039 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0.035
16~17时 | 6.196 | 7.8 | 7.85 | 7.88 | 2.2 | 0.015 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0.015
17~18时 | 1.259 | 7.79 | 7.83 | 7.87 | 1.2 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 0.003
18~19时 | 0.567 | 7.76 | 7.81 | 7.86 | 1.367 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 0.001
19~20时 | 0.352 | 7.75 | 7.8 | 7.83 | 1.7 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0
20~21时 | 0.23 | 7.74 | 7.79 | 7.82 | 1.467 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0
21~22时 | 0.212 | 7.72 | 7.78 | 7.81 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0
22~23时 | 0.209 | 7.73 | 7.77 | 7.8 | 1.633 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0
23~24时 | 0.806 | 7.71 | 7.76 | 7.79 | 2.9 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.90 |  | 1.872 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0016 |  | 0 |  | 1.198
最大值 | 14.916 | 8.01 | 8.08 | 8.13 | 2.9 | 0.04 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.476 | 0.035
最小值 | 0.028 | 7.71 | 7.76 | 7.79 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0
总量 | 99.368 |  |  |  |  | 0.245 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0 |  | 0.142