## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-24 00:00:00 至 2025-09-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 35.624 | 6.045 | 6.276 | 6.616 | 7.512 | 0.263 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.929 | 0.022
01~02时 | 75.487 | 4.254 | 6.586 | 7.471 | 7.086 | 0.535 | 0.014 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.196 | 0.015
02~03时 | 49.337 | 7.381 | 7.398 | 7.413 | 7.117 | 0.351 | 0.014 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.246 | 0.012
03~04时 | 96.134 | 6.53 | 7.213 | 8.681 | 7.182 | 0.69 | 0.014 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.328 | 0.032
04~05时 | 57.383 | 7.066 | 7.495 | 7.677 | 7.658 | 0.45 | 0.018 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0009 | 0.589 | 0.039
05~06时 | 38.899 | 7.668 | 7.834 | 8.099 | 8.611 | 0.335 | 0.022 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.0011 | 1.016 | 0.04
06~07时 | 81.363 | 6.47 | 7.3 | 8.27 | 8.702 | 0.708 | 0.019 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0.0025 | 0.671 | 0.051
07~08时 | 125.679 | 7.579 | 8.217 | 8.526 | 8.881 | 1.116 | 0.016 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.032 | 0.0041 | 0.107 | 0.013
08~09时 | 98.766 | 6.532 | 6.977 | 7.579 | 7.95 | 0.762 | 0.014 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.026 | 0.0025 | 0.107 | 0.011
09~10时 | 106.626 | 6.486 | 6.655 | 6.855 | 6.116 | 0.652 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0018 | 0.108 | 0.012
10~11时 | 100.847 | 6.813 | 7.286 | 7.58 | 6.776 | 0.696 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0012 | 0.432 | 0.05
11~12时 | 98.794 | 7.529 | 7.906 | 8.18 | 8.075 | 0.798 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0067 | 0.0007 | 0.968 | 0.096
12~13时 | 80.125 | 7.457 | 7.97 | 8.16 | 8.075 | 0.647 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0067 | 0.0005 | 0.968 | 0.078
13~14时 | 101.864 | 4.158 | 7.558 | 7.83 | 8.075 | 0.823 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0067 | 0.0007 | 0.968 | 0.099
14~15时 | 97.683 | 6.578 | 6.89 | 6.977 | 8.362 | 0.815 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.012 | 0.0012 | 1.925 | 0.182
15~16时 | 87.112 | 6.782 | 6.871 | 6.927 | 8.467 | 0.738 | 0.010 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.014 | 0.0012 | 2.149 | 0.187
16~17时 | 62.572 | 6.634 | 6.772 | 7.016 | 8.204 | 0.524 | 0.010 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0087 | 0.0007 | 2.127 | 0.134
17~18时 | 6.661 | 7.015 | 7.144 | 7.182 | 7.677 | 0.051 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0004 | 0 | 2.092 | 0.014
18~19时 | 122.107 | 7.107 | 7.662 | 7.918 | 5.856 | 0.658 | 0.013 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.0005 | 0.0001 | 2.168 | 0.267
19~20时 | 107.3 | 7.873 | 8.216 | 8.59 | 2.215 | 0.238 | 0.015 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 2.286 | 0.245
20~21时 | 137.041 | 7.029 | 7.636 | 8.563 | 2.336 | 0.323 | 0.015 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 2.423 | 0.335
21~22时 | 136.707 | 6.888 | 7.083 | 7.856 | 2.573 | 0.352 | 0.016 | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 2.636 | 0.36
22~23时 | 119.964 | 6.692 | 7.214 | 7.899 | 3.138 | 0.398 | 0.017 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 2.759 | 0.336
23~24时 | 117.521 | 6.688 | 7.387 | 7.763 | 4.269 | 0.502 | 0.018 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 2.951 | 0.347
有效日均值 |  |  | 7.3149 |  | 6.705 |  | 0.013 |  | 0.008 |  | 0.0094 |  | 1.298
最大值 | 137.041 | 7.873 | 8.217 | 8.681 | 8.881 | 1.116 | 0.022 | 0.002 | 0.014 | 0.002 | 0.032 | 0.0041 | 2.951 | 0.36
最小值 | 6.661 | 4.158 | 6.276 | 6.616 | 2.215 | 0.051 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.107 | 0.011
总量 | 2141.6072 |  |  |  |  | 13.424 |  | 0.029 |  | 0.017 |  | 0.0200 |  | 2.975