## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-24 00:00:00 至 2025-09-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.657 | 7.7 | 7.73 | 7.76 | 2.583 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0.001
01~02时 | 0.738 | 7.67 | 7.71 | 7.74 | 1.9 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0.001
02~03时 | 0.421 | 7.64 | 7.7 | 7.73 | 1.963 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0
03~04时 | 0.253 | 7.65 | 7.68 | 7.72 | 2.1 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0
04~05时 | 0.177 | 7.63 | 7.67 | 7.7 | 2.033 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0
05~06时 | 0.148 | 7.6 | 7.66 | 7.69 | 1.9 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0
06~07时 | 0.107 | 7.61 | 7.65 | 7.69 | 1.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0
07~08时 | 0.093 | 7.61 | 7.64 | 7.67 | 1.6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0
08~09时 | 0.091 | 7.59 | 7.64 | 7.67 | 1.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 0
09~10时 | 4.868 | 7.59 | 7.63 | 7.67 | 2.2 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0.004
10~11时 | 13.792 | 7.6 | 7.64 | 7.67 | 2.233 | 0.031 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0.012
11~12时 | 14.175 | 7.62 | 7.66 | 7.7 | 2.3 | 0.033 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0 | 0 | 1.019 | 0.014
12~13时 | 15.056 | 7.65 | 7.69 | 7.72 | 2.015 | 0.03 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.951 | 0.014
13~14时 | 15.397 | 7.67 | 7.7 | 7.74 | 1.4 | 0.022 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.361 | 0.006 | 0.706 | 0.011
14~15时 | 14.189 | 7.69 | 7.72 | 7.75 | 1.4 | 0.02 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.245 | 0.004 | 0.757 | 0.011
15~16时 | 13.545 | 7.68 | 7.72 | 7.75 | 1.4 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.071 | 0.001 | 0.937 | 0.013
16~17时 | 7.541 | 7.68 | 7.73 | 7.77 | 6.524 | 0.027 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.172 | 0.001 | 0.905 | 0.007
17~18时 | 1.384 | 7.68 | 7.74 | 7.78 | 16.772 | 0.023 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.001
18~19时 | 0.6 | 7.63 | 7.71 | 7.75 | 13.235 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0
19~20时 | 0.415 | 7.66 | 7.7 | 7.74 | 5.601 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0
20~21时 | 0.284 | 7.65 | 7.71 | 7.74 | 7.09 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0
21~22时 | 0.212 | 7.64 | 7.69 | 7.72 | 10.105 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0
22~23时 | 0.186 | 7.64 | 7.69 | 7.72 | 7.591 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0
23~24时 | 0.15 | 7.63 | 7.67 | 7.7 | 2.5 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0
有效日均值 |  |  | 7.69 |  | 4.169 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.0046 |  | 0.035 |  | 0.831
最大值 | 15.397 | 7.7 | 7.74 | 7.78 | 16.772 | 0.033 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.361 | 0.006 | 1.019 | 0.014
最小值 | 0.091 | 7.59 | 7.63 | 7.67 | 1.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0
总量 | 105.477 |  |  |  |  | 0.240 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0011 |  | 0.012 |  | 0.092