## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-26 00:00:00 至 2025-09-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 60.277 | 6.06 | 6.781 | 7.643 | 2.9 | 0.175 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 1.837 | 0.129
01~02时 | 17.556 | 7.641 | 7.727 | 7.861 | 2.9 | 0.051 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 1.165 | 0.02
02~03时 | 78.13 | 6.493 | 7.012 | 7.769 | 2.471 | 0.181 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.0022 | 1.443 | 0.121
03~04时 | 61.119 | 6.732 | 7.077 | 7.664 | 1.6 | 0.098 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.05 | 0.0031 | 1.885 | 0.115
04~05时 | 69.68 | 6.6 | 7.416 | 7.716 | 1.467 | 0.098 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.038 | 0.0023 | 1.419 | 0.084
05~06时 | 79.685 | 7.237 | 7.327 | 7.378 | 1.2 | 0.096 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0.0016 | 0.68 | 0.054
06~07时 | 71.579 | 6.992 | 7.47 | 7.558 | 1.581 | 0.124 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.0013 | 0.434 | 0.024
07~08时 | 95.786 | 7.395 | 7.469 | 7.539 | 2.3 | 0.22 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0015 | 0.038 | 0.004
08~09时 | 116.445 | 7.17 | 7.289 | 7.401 | 2.367 | 0.277 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0013 | 0.109 | 0.014
09~10时 | 115.181 | 7.048 | 7.244 | 7.286 | 2.5 | 0.288 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0065 | 0.0007 | 0.223 | 0.026
10~11时 | 92.405 | 6.467 | 7.273 | 7.593 | 2.203 | 0.194 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0050 | 0.0004 | 0.451 | 0.049
11~12时 | 112.172 | 7.444 | 7.867 | 8.036 | 1.6 | 0.179 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0026 | 0.0003 | 0.818 | 0.092
12~13时 | 107.485 | 7.052 | 7.431 | 7.871 | 1.732 | 0.188 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0.0003 | 0.791 | 0.085
13~14时 | 123.515 | 7.19 | 7.519 | 7.838 | 2 | 0.247 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0021 | 0.0003 | 0.746 | 0.092
14~15时 | 109.401 | 7.33 | 7.64 | 7.809 | 1.755 | 0.195 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0020 | 0.0002 | 0.746 | 0.082
15~16时 | 110.256 | 7.023 | 7.344 | 7.449 | 1.3 | 0.143 | 0.010 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 0.107 | 0.011
16~17时 | 2.405 | 6.31 | 6.582 | 7.093 | 1.68 | 0.003 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.264 | 0.001
17~18时 | 0.486 | 6.111 | 6.268 | 6.507 | 2.4 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.345 | 0.001
18~19时 | 76.916 | 6.058 | 6.592 | 7.276 | 2.573 | 0.205 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 1.542 | 0.103
19~20时 | 102.515 | 6.211 | 7.338 | 8.018 | 2.9 | 0.297 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.94 | 0.096
20~21时 | 108.035 | 8.013 | 8.026 | 8.05 | 2.761 | 0.299 | 0.012 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.932 | 0.101
21~22时 | 71.005 | 8.019 | 8.041 | 8.123 | 2.5 | 0.178 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.92 | 0.065
22~23时 | 94.89 | 8.104 | 8.32 | 8.63 | 2.5 | 0.237 | 0.009 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 1.118 | 0.115
23~24时 | 106.697 | 8.229 | 8.404 | 8.563 | 2.5 | 0.267 | 0.008 | 0.001 | 0.042 | 0.004 | 0.0014 | 0.0001 | 1.442 | 0.154
有效日均值 |  |  | 7.3945 |  | 2.154 |  | 0.008 |  | 0.006 |  | 0.0087 |  | 0.892
最大值 | 123.515 | 8.229 | 8.404 | 8.63 | 2.9 | 0.299 | 0.013 | 0.001 | 0.042 | 0.004 | 0.05 | 0.0031 | 1.885 | 0.154
最小值 | 0.486 | 6.058 | 6.268 | 6.507 | 1.2 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.038 | 0.001
总量 | 1983.6307 |  |  |  |  | 4.242 |  | 0.017 |  | 0.013 |  | 0.0163 |  | 1.637