## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-27 00:00:00 至 2025-09-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 70.592 | 8.109 | 8.166 | 8.242 | 2.236 | 0.149 | 0.008 | 0.001 | 0.038 | 0.003 | 0.0013 | 0.0001 | 1.239 | 0.08
01~02时 | 49.147 | 7.757 | 8.07 | 8.26 | 1.7 | 0.084 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.931 | 0.046
02~03时 | 69.385 | 6.866 | 7.462 | 8.286 | 2.012 | 0.15 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.0010 | 0.0001 | 0.585 | 0.029
03~04时 | 108.262 | 6.998 | 7.337 | 7.699 | 2.6 | 0.281 | 0.006 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.051 | 0.006
04~05时 | 98.909 | 7.551 | 7.609 | 7.681 | 2.304 | 0.231 | 0.005 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.292 | 0.027
05~06时 | 43.865 | 7.51 | 7.581 | 7.651 | 1.7 | 0.075 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.664 | 0.029
06~07时 | 27.32 | 7.503 | 7.901 | 9.064 | 2.081 | 0.047 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0.001 | 0.0015 | 0 | 0.932 | 0.019
07~08时 | 21.859 | 7.396 | 8.362 | 8.875 | 2.8 | 0.061 | 0.004 | 0 | 0.052 | 0.001 | 0.0017 | 0 | 1.342 | 0.029
08~09时 | 19.494 | 7.483 | 8.14 | 8.685 | 2.285 | 0.033 | 0.006 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0.0016 | 0 | 1.227 | 0.022
09~10时 | 13.198 | 7.327 | 7.899 | 8.17 | 1.3 | 0.017 | 0.009 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.052 | 0.014
10~11时 | 104.217 | 6.598 | 7.218 | 7.584 | 1.597 | 0.179 | 0.010 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 0.912 | 0.09
11~12时 | 116.012 | 6.999 | 7.707 | 8.16 | 2.2 | 0.255 | 0.011 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.697 | 0.081
12~13时 | 74.675 | 7.789 | 8.109 | 8.67 | 2.131 | 0.158 | 0.010 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.02 | 0.0017 | 0.814 | 0.062
13~14时 | 122.476 | 7.602 | 8.02 | 8.651 | 2 | 0.245 | 0.008 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.049 | 0.0061 | 0.995 | 0.122
14~15时 | 136.184 | 8.383 | 8.685 | 8.795 | 2.312 | 0.318 | 0.010 | 0.001 | 0.033 | 0.005 | 0.041 | 0.0055 | 1.096 | 0.15
15~16时 | 48.17 | 7.007 | 7.279 | 8.788 | 2.9 | 0.14 | 0.012 | 0.001 | 0.082 | 0.004 | 0.029 | 0.0014 | 1.251 | 0.06
16~17时 | 2.09 | 7.133 | 7.538 | 7.796 | 2.588 | 0.005 | 0.011 | 0 | 0.073 | 0 | 0.022 | 0 | 1.216 | 0.003
17~18时 | 1.948 | 7.802 | 8.108 | 8.246 | 2 | 0.004 | 0.010 | 0 | 0.048 | 0 | 0.012 | 0 | 1.161 | 0.002
18~19时 | 73.6 | 6.746 | 7.449 | 8.278 | 1.897 | 0.135 | 0.009 | 0.001 | 0.04 | 0.003 | 0.0093 | 0.0006 | 0.761 | 0.037
19~20时 | 102.851 | 6.991 | 7.394 | 7.828 | 1.7 | 0.175 | 0.008 | 0.001 | 0.019 | 0.002 | 0.0051 | 0.0005 | 0.14 | 0.014
20~21时 | 99.232 | 7.816 | 7.863 | 7.946 | 2.095 | 0.205 | 0.009 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.0039 | 0.0004 | 0.415 | 0.04
21~22时 | 42.152 | 7.629 | 7.832 | 9.226 | 2.9 | 0.122 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 0.843 | 0.036
22~23时 | 33.328 | 7.926 | 8.549 | 9.187 | 2.763 | 0.091 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 1.147 | 0.04
23~24时 | 6.4 | 7.989 | 8.162 | 8.79 | 2.5 | 0.016 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.619 | 0.010
有效日均值 |  |  | 7.8520 |  | 2.192 |  | 0.008 |  | 0.030 |  | 0.0089 |  | 0.891
最大值 | 136.184 | 8.383 | 8.685 | 9.226 | 2.9 | 0.318 | 0.012 | 0.001 | 0.082 | 0.005 | 0.049 | 0.0061 | 1.619 | 0.15
最小值 | 1.948 | 6.598 | 7.218 | 7.584 | 1.3 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.051 | 0.002
总量 | 1485.3752 |  |  |  |  | 3.176 |  | 0.013 |  | 0.037 |  | 0.0172 |  | 1.047