## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-27 00:00:00 至 2025-09-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.028 | 8.17 | 8.24 | 8.3 | 5.655 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0
01~02时 | 0.029 | 8.16 | 8.21 | 8.28 | 11.116 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0
02~03时 | 0.026 | 8.11 | 8.2 | 8.25 | 8.089 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0
03~04时 | 0.025 | 8.12 | 8.17 | 8.23 | 2.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0
04~05时 | 0.024 | 8.05 | 8.14 | 8.22 | 1.854 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0
05~06时 | 0.022 | 8.06 | 8.13 | 8.2 | 1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0
06~07时 | 0.001 | 8.02 | 8.12 | 8.18 | 1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0
07~08时 | 0.001 | 8 | 8.1 | 8.17 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0
08~09时 | 0 | 8.01 | 8.1 | 8.16 | 1.068 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0
09~10时 | 2.818 | 8.07 | 8.15 | 8.25 | 1.2 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0.003
10~11时 | 12.43 | 8.18 | 8.22 | 8.26 | 1.234 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0052 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.043 | 0.013
11~12时 | 14.235 | 8.18 | 8.25 | 8.32 | 1.3 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.029 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.685 | 0.010
12~13时 | 14.794 | 8.25 | 8.32 | 8.36 | 1.627 | 0.024 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.027 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.708 | 0.010
13~14时 | 7.637 | 8.29 | 8.35 | 8.39 | 2.3 | 0.018 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.791 | 0.006
14~15时 | 2.037 | 8.29 | 8.36 | 8.42 | 3.373 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0.002
15~16时 | 0.764 | 8.32 | 8.38 | 8.44 | 5.585 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0
16~17时 | 0.413 | 8.36 | 8.41 | 8.47 | 4.611 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0
17~18时 | 0.24 | 8.37 | 8.41 | 8.46 | 2.604 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0
18~19时 | 0.16 | 8.35 | 8.4 | 8.45 | 4.431 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0090 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0
19~20时 | 0.131 | 8.32 | 8.38 | 8.44 | 7.978 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0
20~21时 | 0.084 | 8.32 | 8.38 | 8.43 | 29.563 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0
21~22时 | 0.081 | 8.32 | 8.37 | 8.41 | 74.394 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0
22~23时 | 0.043 | 8.3 | 8.36 | 8.41 | 54.944 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0
23~24时 | 0.024 | 8.28 | 8.33 | 8.38 | 17.189 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0
有效日均值 |  |  | 8.27 |  | 10.226 |  | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.0069 |  | 0 |  | 0.885
最大值 | 14.794 | 8.37 | 8.41 | 8.47 | 74.394 | 0.024 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.029 | 0.0004 | 0 | 0 | 1.163 | 0.013
最小值 | 0 | 8 | 8.1 | 8.16 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0
总量 | 56.047 |  |  |  |  | 0.106 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0011 |  | 0 |  | 0.045